## 목차
E2E검증_방식2
재무모델 (Financial Model) — 재생E AI Agent 자동생성 · 2026-10-02
No | 시트 | 내용
1 | Assum | 모든 입력 가정 — 노란 셀(파란 글씨)만 수정하면 전 시트 재계산
2 | TIC_Funding | 총투자비 · 건설이자 · 재원조달 · 감가상각 기준
3 | Revenue | 발전량 · 판매단가 · 영업수익 추정
4 | Opex | 운영비용 추정 (물가상승 반영)
5 | Debt | 차입금 인출/상환 스케줄 · 이자 · DSRA
6 | IS(Y) | 추정 손익계산서 (이월결손금·법인세 포함)
7 | CF(Y) | 추정 현금흐름표 · 배당 · 현금계정
8 | DSCR | 원리금 상환능력 (단순 DSCR, 최소/평균)
9 | IRR | Project IRR / Equity IRR / NPV
10 | Report | Executive Summary + 연도별 요약
11 | Sensitivity | 민감도 분석 (산출값)
색상 규칙
| 파란 글씨 + 노란 배경 | 직접 입력하는 가정값 (Assum 시트)
| 검정 글씨 | 해당 시트 내 수식
| 초록 글씨 | 다른 시트를 참조하는 수식
| 단위 | 별도 표기가 없는 금액은 모두 백만원(KRWm)

## Report
E2E검증_방식2
Executive Summary
사업 개요
| 사업명 |  | E2E검증_방식2
| 설비용량 [MW] |  | 45.5
| 이용률 [%] |  | 14.8%
| 준공(COD) |  | 2028-04
| 운영기간 [Year] |  | 20
재원조달
| 총투자비(TIC) [KRWm] |  | 63400.3662
| 건설이자(IDC) [KRWm] |  | 1400.3662
| 자기자본 [KRWm] |  | 11610
| 선순위 차입금 [KRWm] |  | 54290.3662
| 차입비율 [%] |  | 82%
수익성 지표
| Project IRR (세후) [%] |  | 10.36%
| Equity IRR (FCFE) [%] |  | 26.98%
| Equity IRR (배당) [%] |  | 21.46%
| NPV [KRWm] |  | 23642.5565
| 최소 DSCR [x] |  | 1.3756
| 평균 DSCR [x] |  | 1.5186
| LCOE [KRW/kWh] |  | 141.8854
| 투자비 회수기간 [Year] |  | 8.2102
| 연평균 EBITDA [KRWm] |  | 8223.7647
| EBITDA Margin [%] |  | 75.84%
연도별 요약
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
영업수익
| 영업비용 |  |  |  | 2200 | 2239.6 | 2279.9128 | 2320.9512 | 2362.7284 | 2405.2575 | 2448.5521 | 2492.626 | 2537.4933 | 2583.1682 | 2629.6652 | 2676.9992 | 2725.1852 | 2774.2385 | 2824.1748 | 2875.0099 | 2926.7601 | 2979.4418 | 3033.0718 | 3087.667
| EBITDA |  |  |  | 7946.2525 | 7977.0675 | 8007.6583 | 8038.0157 | 8068.1298 | 8097.9908 | 8127.5887 | 8156.9132 | 8185.9537 | 8214.6996 | 8243.1398 | 8271.263 | 8299.058 | 8326.5129 | 8353.6158 | 8380.3546 | 8406.7166 | 8432.6893 | 8458.2595 | 8483.414
| 당기순이익 |  |  |  | 1173.5498 | 1198.51 | 1251.2368 | 1389.2539 | 1533.7096 | 1684.9839 | 1843.4798 | 2009.6236 | 2183.8673 | 2366.6895 | 2558.5971 | 2760.127 | 2971.8478 | 3194.3617 | 3428.3067 | 3674.3581 | 3933.2315 | 4140.1126 | 6871.1902 | 6891.5654
| CFADS |  |  |  | 7695.6667 | 7720.6269 | 7738.8497 | 7736.8326 | 7733.0621 | 7727.439 | 7719.8589 | 7710.2114 | 7698.3799 | 7684.2415 | 7667.6664 | 7648.5172 | 7626.6493 | 7601.9095 | 7574.1365 | 7543.1594 | 7508.7981 | 7486.2431 | 6871.1902 | 6891.5654
| 원리금(DS) |  |  |  | 3175.9864 | 3175.9864 | 5500.7256 | 5498.7072 | 5496.5706 | 5494.3091 | 5491.9152 | 5489.3813 | 5486.6992 | 5483.8602 | 5480.855 | 5477.6741 | 5474.3071 | 5470.7432 | 5466.9707 | 5462.9776 | 5458.7508 | 0 | 0 | 0
| DSCR |  |  |  | 2.4231 | 2.4309 | 1.4069 | 1.407 | 1.4069 | 1.4064 | 1.4057 | 1.4046 | 1.4031 | 1.4012 | 1.399 | 1.3963 | 1.3932 | 1.3896 | 1.3854 | 1.3808 | 1.3756 | - | - | -
| 배당금 |  |  |  | 0 | 0 | 10053.0912 | 2239.1938 | 2237.6223 | 2234.3269 | 2229.2106 | 2222.1711 | 2213.1002 | 2201.8839 | 2188.4018 | 2172.5266 | 2154.1241 | 2133.0526 | 2109.1623 | 2082.2952 | 4779.4227 | 7486.2431 | 6871.1902 | 6291.5654
| Project FCF |  |  |  | 7695.6667 | 7720.6269 | 7738.8497 | 7736.8326 | 7733.0621 | 7727.439 | 7719.8589 | 7710.2114 | 7698.3799 | 7684.2415 | 7667.6664 | 7648.5172 | 7626.6493 | 7601.9095 | 7574.1365 | 7543.1594 | 7508.7981 | 7486.2431 | 6871.1902 | 5291.5654

## Assum
E2E검증_방식2
Assumption — 파란색 셀만 수정하면 전 시트가 재계산됩니다
노랑 배경 + 파란 글씨 = 직접 입력값 / 회색 = 수식
General
| 사업명 | [text] | E2E검증_방식2
| 설비용량 | [MW] | 45.5
| 이용률 | [%] | 14.8% | 일일발전시간 ÷ 24
| 일일 발전시간(환산) | [h/day] | 3.552
| Degradation | [%/yr] | 0.5%
| 소내 소비율 | [%] | 0%
Timing
| 착공시점 | [Date] | 2027-04
| 공사기간 | [Month] | 12
| 준공(COD) | [Date] | 2028-04
| 운영기간 | [Year] | 20
TIC & Funding
| 총사업비(건설이자 제외) | [KRWm] | 62000
| 최초 DSRA | [KRWm] | 2500
| 차입비율(Gearing) | [%] | 82% | 기준: 총사업비 + 최초DSRA (건설이자는 전액 차입 조달)
| 자기자본 | [KRWm] | 11610
| 건설이자(IDC) | [KRWm] | 1400.3662 | Construction 시트에서 월단위 산출
| 총투자비(TIC) | [KRWm] | 63400.3662
| 소요자금 합계 | [KRWm] | 65900.3662
| 차입금 | [KRWm] | 54290.3662
| 실질 차입비율(TIC 기준) | [%] | 82.38%
Debt
| 이자율(건설기간) | [%] | 6.1%
| 이자율(운영기간) | [%] | 5.85%
| 거치기간 | [Year] | 2
| 상환기간 | [Year] | 15
| 상환방식 | [1/2/3] | 2 | 1: 원금균등 2: 원리금균등 3: DSCR 스컬프팅(수동 스케줄)
| 연간 상환횟수 | [회/년] | 2 | 이자는 연중 평균잔액 기준으로 계산
| 스컬프팅 균등 DSCR(산출) | [x] | 1.2 | 상환방식 3 선택 시 완전상환되는 균등 DSCR
Revenue
| 판매단가 | [KRW/kWh] | 172 | PPA 또는 SMP+REC 가중평균
| 단가 상승률 | [%/yr] | 1.2%
Cost
| 운영비(연간, 1년차) | [KRWm/yr] | 2200
| 운영비 상승률 | [%/yr] | 1.8%
| 철거·복구비(만기) | [KRWm] | 1600
Accounting & Tax
| 감가상각 대상비율 | [%] | 95% | TIC 중 감가상각 대상 (토지선납·금융비용 등 제외)
| 감가상각 대상자산 | [KRWm] | 60230.3479
| 내용연수 | [Year] | 18
| 법인세 방식 | [1/2] | 1 | 1: 누진구간(9/19/21%) 2: 단일세율
| 단일 법인세율 | [%] | 21%
| 이월결손금 공제비율 | [%] | 80%
Equity & Reserve
| DSRA 적립기준 | [Month] | 6 | 차기 원리금의 X개월분 적립
| 배당 후 최소보유현금 | [KRWm] | 1000
| 배당제한 DSCR | [x] | 1.1
| 배당개시 연차(Lock-up) | [Year] | 3
Evaluation
| 할인율(NPV·LCOE) | [%] | 6%

## Construction
E2E검증_방식2
건설기간 자금인출 및 건설이자(IDC)
월별 인출 스케줄
| 구 분 | unit | 합 계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 사업비 인출 | [KRWm] |  | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 자기자본 인출 | [KRWm] |  | 5166.6667 | 5166.6667 | 1276.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 차입금 인출 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 3890 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기초 차입잔액 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 3909.7742 | 9122.5794 | 14361.8831 | 19627.8199 | 24920.5252 | 30240.1351 | 35586.7863 | 40960.6164 | 46361.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 건설이자(월) | [KRWm] |  | 0 | 0 | 19.7742 | 46.1386 | 72.637 | 99.2701 | 126.0386 | 152.9432 | 179.9846 | 207.1634 | 234.4804 | 261.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기말 차입잔액 | [IDC 합계] | 1400.3662 | 0 | 0 | 3909.7742 | 9122.5794 | 14361.8831 | 19627.8199 | 24920.5252 | 30240.1351 | 35586.7863 | 40960.6164 | 46361.7634 | 51790.3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
준공시점 정산 | bar: 1 to 21
| 기말 차입잔액(사업비) | [KRWm] | 51790.3662
| DSRA — 자기자본 조달 | [KRWm] | 0
| DSRA — 차입 조달 | [KRWm] | 2500
| 차입금 합계(운영개시) | [KRWm] | 54290.3662 | bar: 1 to 21
| Check (Assum 차입금과 일치) | [KRWm] | 0
※ 자기자본을 먼저 인출하고 잔여 소요액을 차입하는 구조이며, 건설이자는 매월 자본화(원금가산)됩니다.
※ 공사기간을 24개월 이상으로 늘리려면 열을 추가하거나 생성기에서 다시 만들어 주세요.

## TIC_Funding
E2E검증_방식2
총투자비 및 재원조달
총투자비
| 구 분 |  | 금액 | 비중
| 총사업비(건설이자 제외) | [KRWm] | 62000 | 94.08%
| 건설이자(IDC) | [KRWm] | 1400.3662 | 2.125%
| 최초 DSRA | [KRWm] | 2500 | 3.794%
| 소요자금 합계 | [KRWm] | 65900.3662 | 100%
재원조달
| 자기자본 | [KRWm] | 11610 | 17.62%
| 선순위 차입금 | [KRWm] | 54290.3662 | 82.38%
| 합계 | [KRWm] | 65900.3662 | 100%
| Check (소요 - 조달) | [KRWm] | 0
감가상각
| 감가상각 대상자산 | [KRWm] | 60230.3479
| 내용연수 | [Year] | 18
| 연간 상각비 | [KRWm/yr] | 3346.1304
※ 건설이자는 자기자본 우선인출 가정 하에 월단위로 자본화하여 산출한 값입니다.

## Revenue
E2E검증_방식2
영업수익 추정
발전량 및 매출
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
| 설비용량 | [MW] |  |  | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5
| 이용률 | [%] |  |  | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8%
| Degradation 계수 | [%] |  |  | 1 | 0.995 | 0.99003 | 0.98507 | 0.98015 | 0.97525 | 0.97037 | 0.96552 | 0.96069 | 0.95589 | 0.95111 | 0.94635 | 0.94162 | 0.93691 | 0.93223 | 0.92757 | 0.92293 | 0.91832 | 0.91372 | 0.90916
| 발전량(송전단) | [MWh] |  |  | 58989.84 | 58694.8908 | 58401.4163 | 58109.4093 | 57818.8622 | 57529.7679 | 57242.1191 | 56955.9085 | 56671.1289 | 56387.7733 | 56105.8344 | 55825.3052 | 55546.1787 | 55268.4478 | 54992.1056 | 54717.1451 | 54443.5593 | 54171.3415 | 53900.4848 | 53630.9824
| 판매단가 | [KRW/kWh] |  |  | 172 | 174.064 | 176.1528 | 178.2666 | 180.4058 | 182.5707 | 184.7615 | 186.9787 | 189.2224 | 191.4931 | 193.791 | 196.1165 | 198.4699 | 200.8515 | 203.2617 | 205.7009 | 208.1693 | 210.6673 | 213.1953 | 215.7537
| 영업수익 | [KRWm] |  |  | 10146.2525 | 10216.6675 | 10287.5711 | 10358.9669 | 10430.8581 | 10503.2483 | 10576.1408 | 10649.5392 | 10723.447 | 10797.8678 | 10872.805 | 10948.2622 | 11024.2432 | 11100.7514 | 11177.7906 | 11255.3645 | 11333.4767 | 11412.1311 | 11491.3312 | 11571.0811

## Opex
E2E검증_방식2
영업비용 추정
운영비용
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
| 운영비(1년차 기준) | [KRWm] |  |  | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
| 물가상승 계수 | [%] |  |  | 1 | 1.018 | 1.0363 | 1.055 | 1.074 | 1.0933 | 1.113 | 1.133 | 1.1534 | 1.1742 | 1.1953 | 1.2168 | 1.2387 | 1.261 | 1.2837 | 1.3068 | 1.3303 | 1.3543 | 1.3787 | 1.4035
| 영업비용 합계 | [KRWm] |  |  | 2200 | 2239.6 | 2279.9128 | 2320.9512 | 2362.7284 | 2405.2575 | 2448.5521 | 2492.626 | 2537.4933 | 2583.1682 | 2629.6652 | 2676.9992 | 2725.1852 | 2774.2385 | 2824.1748 | 2875.0099 | 2926.7601 | 2979.4418 | 3033.0718 | 3087.667

## Debt
E2E검증_방식2
차입금 인출·상환 스케줄
선순위 차입금
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
| 기초잔액 | [KRWm] |  |  | 54290.3662 | 54290.3662 | 54290.3662 | 51931.1231 | 49433.8642 | 46790.5157 | 43992.5313 | 41030.8648 | 37895.9408 | 34577.6238 | 31065.1852 | 27347.269 | 23411.8546 | 19246.2185 | 14836.8927 | 10169.6214 | 5229.3147 | 0 | 0 | 0
| 원금상환 | [KRWm] |  |  | 0 | 0 | 2359.2431 | 2497.2589 | 2643.3485 | 2797.9844 | 2961.6665 | 3134.924 | 3318.317 | 3512.4386 | 3717.9162 | 3935.4143 | 4165.6361 | 4409.3258 | 4667.2713 | 4940.3067 | 5229.3147 | 0 | 0 | 0
| 기말잔액 | [KRWm] |  |  | 54290.3662 | 54290.3662 | 51931.1231 | 49433.8642 | 46790.5157 | 43992.5313 | 41030.8648 | 37895.9408 | 34577.6238 | 31065.1852 | 27347.269 | 23411.8546 | 19246.2185 | 14836.8927 | 10169.6214 | 5229.3147 | 0 | 0 | 0 | 0
| 이자비용 | [KRWm] |  |  | 3175.9864 | 3175.9864 | 3141.4825 | 3001.4483 | 2853.2221 | 2696.3246 | 2530.2487 | 2354.4573 | 2168.3822 | 1971.4216 | 1762.9388 | 1542.2598 | 1308.6711 | 1061.4174 | 799.6994 | 522.6709 | 229.4362 | 0 | 0 | 0
| 원리금 합계(DS) | [KRWm] |  |  | 3175.9864 | 3175.9864 | 5500.7256 | 5498.7072 | 5496.5706 | 5494.3091 | 5491.9152 | 5489.3813 | 5486.6992 | 5483.8602 | 5480.855 | 5477.6741 | 5474.3071 | 5470.7432 | 5466.9707 | 5462.9776 | 5458.7508 | 0 | 0 | 0
DSRA (원리금상환적립금)
| DSRA 잔액(기말) | [KRWm] |  |  | 1587.9932 | 2750.3628 | 2749.3536 | 2748.2853 | 2747.1545 | 2745.9576 | 2744.6907 | 2743.3496 | 2741.9301 | 2740.4275 | 2738.8371 | 2737.1536 | 2735.3716 | 2733.4854 | 2731.4888 | 2729.3754 | 0 | 0 | 0 | 0
| DSRA 증감((+)적립/(-)환입) | [KRWm] |  |  | -912.0068 | 1162.3696 | -1.0092 | -1.0683 | -1.1308 | -1.1969 | -1.2669 | -1.3411 | -1.4195 | -1.5026 | -1.5905 | -1.6835 | -1.782 | -1.8862 | -1.9966 | -2.1134 | -2729.3754 | 0 | 0 | 0
| 상환 종료 후 미상환 잔액 | [KRWm] | 0 | 1년차 2028: 완전상환 확인 (OK)

## IS(Y)
E2E검증_방식2
추정 손익계산서 (연간)
손익계산서
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
| 영업수익 | [KRWm] |  |  | 10146.2525 | 10216.6675 | 10287.5711 | 10358.9669 | 10430.8581 | 10503.2483 | 10576.1408 | 10649.5392 | 10723.447 | 10797.8678 | 10872.805 | 10948.2622 | 11024.2432 | 11100.7514 | 11177.7906 | 11255.3645 | 11333.4767 | 11412.1311 | 11491.3312 | 11571.0811
| 영업비용 | [KRWm] |  |  | -2200 | -2239.6 | -2279.9128 | -2320.9512 | -2362.7284 | -2405.2575 | -2448.5521 | -2492.626 | -2537.4933 | -2583.1682 | -2629.6652 | -2676.9992 | -2725.1852 | -2774.2385 | -2824.1748 | -2875.0099 | -2926.7601 | -2979.4418 | -3033.0718 | -3087.667
| EBITDA | [KRWm] |  |  | 7946.2525 | 7977.0675 | 8007.6583 | 8038.0157 | 8068.1298 | 8097.9908 | 8127.5887 | 8156.9132 | 8185.9537 | 8214.6996 | 8243.1398 | 8271.263 | 8299.058 | 8326.5129 | 8353.6158 | 8380.3546 | 8406.7166 | 8432.6893 | 8458.2595 | 8483.414
| 감가상각비 | [KRWm] |  |  | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | 0 | 0
| 영업이익(EBIT) | [KRWm] |  |  | 4600.122 | 4630.937 | 4661.5279 | 4691.8852 | 4721.9993 | 4751.8604 | 4781.4583 | 4810.7828 | 4839.8233 | 4868.5691 | 4897.0093 | 4925.1326 | 4952.9276 | 4980.3825 | 5007.4854 | 5034.2241 | 5060.5862 | 5086.5588 | 8458.2595 | 8483.414
| 이자비용 | [KRWm] |  |  | -3175.9864 | -3175.9864 | -3141.4825 | -3001.4483 | -2853.2221 | -2696.3246 | -2530.2487 | -2354.4573 | -2168.3822 | -1971.4216 | -1762.9388 | -1542.2598 | -1308.6711 | -1061.4174 | -799.6994 | -522.6709 | -229.4362 | 0 | 0 | 0
| 법인세차감전순이익 | [KRWm] |  |  | 1424.1356 | 1454.9506 | 1520.0454 | 1690.4369 | 1868.7772 | 2055.5357 | 2251.2096 | 2456.3254 | 2671.4411 | 2897.1476 | 3134.0705 | 3382.8728 | 3644.2565 | 3918.9651 | 4207.786 | 4511.5532 | 4831.15 | 5086.5588 | 8458.2595 | 8483.414
| 이월결손금(기초) | [KRWm] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 결손금 공제액 | [KRWm] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 과세표준 | [KRWm] |  |  | 1424.1356 | 1454.9506 | 1520.0454 | 1690.4369 | 1868.7772 | 2055.5357 | 2251.2096 | 2456.3254 | 2671.4411 | 2897.1476 | 3134.0705 | 3382.8728 | 3644.2565 | 3918.9651 | 4207.786 | 4511.5532 | 4831.15 | 5086.5588 | 8458.2595 | 8483.414
| 법인세비용 | [KRWm] |  |  | 250.5858 | 256.4406 | 268.8086 | 301.183 | 335.0677 | 370.5518 | 407.7298 | 446.7018 | 487.5738 | 530.458 | 575.4734 | 622.7458 | 672.4087 | 724.6034 | 779.4793 | 837.1951 | 897.9185 | 946.4462 | 1587.0693 | 1591.8487
| 이월결손금(기말) | [KRWm] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 당기순이익 | [KRWm] |  |  | 1173.5498 | 1198.51 | 1251.2368 | 1389.2539 | 1533.7096 | 1684.9839 | 1843.4798 | 2009.6236 | 2183.8673 | 2366.6895 | 2558.5971 | 2760.127 | 2971.8478 | 3194.3617 | 3428.3067 | 3674.3581 | 3933.2315 | 4140.1126 | 6871.1902 | 6891.5654
| EBITDA Margin | [%] |  |  | 78.32% | 78.08% | 77.84% | 77.59% | 77.35% | 77.1% | 76.85% | 76.59% | 76.34% | 76.08% | 75.81% | 75.55% | 75.28% | 75.01% | 74.73% | 74.46% | 74.18% | 73.89% | 73.61% | 73.32%

## CF(Y)
E2E검증_방식2
추정 현금흐름표 (연간)
영업활동 현금흐름
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
| EBITDA | [KRWm] |  |  | 7946.2525 | 7977.0675 | 8007.6583 | 8038.0157 | 8068.1298 | 8097.9908 | 8127.5887 | 8156.9132 | 8185.9537 | 8214.6996 | 8243.1398 | 8271.263 | 8299.058 | 8326.5129 | 8353.6158 | 8380.3546 | 8406.7166 | 8432.6893 | 8458.2595 | 8483.414
| 법인세 지급 | [KRWm] |  |  | -250.5858 | -256.4406 | -268.8086 | -301.183 | -335.0677 | -370.5518 | -407.7298 | -446.7018 | -487.5738 | -530.458 | -575.4734 | -622.7458 | -672.4087 | -724.6034 | -779.4793 | -837.1951 | -897.9185 | -946.4462 | -1587.0693 | -1591.8487
| CFADS (상환가능현금) | [KRWm] |  |  | 7695.6667 | 7720.6269 | 7738.8497 | 7736.8326 | 7733.0621 | 7727.439 | 7719.8589 | 7710.2114 | 7698.3799 | 7684.2415 | 7667.6664 | 7648.5172 | 7626.6493 | 7601.9095 | 7574.1365 | 7543.1594 | 7508.7981 | 7486.2431 | 6871.1902 | 6891.5654
재무활동 현금흐름
| 원리금 상환 | [KRWm] |  |  | -3175.9864 | -3175.9864 | -5500.7256 | -5498.7072 | -5496.5706 | -5494.3091 | -5491.9152 | -5489.3813 | -5486.6992 | -5483.8602 | -5480.855 | -5477.6741 | -5474.3071 | -5470.7432 | -5466.9707 | -5462.9776 | -5458.7508 | 0 | 0 | 0
| DSRA 증감 | [KRWm] |  |  | 912.0068 | -1162.3696 | 1.0092 | 1.0683 | 1.1308 | 1.1969 | 1.2669 | 1.3411 | 1.4195 | 1.5026 | 1.5905 | 1.6835 | 1.782 | 1.8862 | 1.9966 | 2.1134 | 2729.3754 | 0 | 0 | 0
| 철거·복구비 | [KRWm] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1600
| 주주귀속 잉여현금(FCFE) | [KRWm] |  |  | 5431.6871 | 3382.2708 | 2239.1333 | 2239.1938 | 2237.6223 | 2234.3269 | 2229.2106 | 2222.1711 | 2213.1002 | 2201.8839 | 2188.4018 | 2172.5266 | 2154.1241 | 2133.0526 | 2109.1623 | 2082.2952 | 4779.4227 | 7486.2431 | 6871.1902 | 5291.5654
배당 및 현금계정
| 배당금 지급 | [KRWm] |  |  | 0 | 0 | 10053.0912 | 2239.1938 | 2237.6223 | 2234.3269 | 2229.2106 | 2222.1711 | 2213.1002 | 2201.8839 | 2188.4018 | 2172.5266 | 2154.1241 | 2133.0526 | 2109.1623 | 2082.2952 | 4779.4227 | 7486.2431 | 6871.1902 | 6291.5654
| 기초현금 | [KRWm] |  |  | 0 | 5431.6871 | 8813.9579 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 기말현금 | [KRWm] |  |  | 5431.6871 | 8813.9579 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
| DSRA 잔액 | [KRWm] |  |  | 1587.9932 | 2750.3628 | 2749.3536 | 2748.2853 | 2747.1545 | 2745.9576 | 2744.6907 | 2743.3496 | 2741.9301 | 2740.4275 | 2738.8371 | 2737.1536 | 2735.3716 | 2733.4854 | 2731.4888 | 2729.3754 | 0 | 0 | 0 | 0

## DSCR
E2E검증_방식2
원리금 상환능력 분석
DSCR
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
| CFADS | [KRWm] |  |  | 7695.6667 | 7720.6269 | 7738.8497 | 7736.8326 | 7733.0621 | 7727.439 | 7719.8589 | 7710.2114 | 7698.3799 | 7684.2415 | 7667.6664 | 7648.5172 | 7626.6493 | 7601.9095 | 7574.1365 | 7543.1594 | 7508.7981 | 7486.2431 | 6871.1902 | 6891.5654
| 원리금(DS) | [KRWm] |  |  | 3175.9864 | 3175.9864 | 5500.7256 | 5498.7072 | 5496.5706 | 5494.3091 | 5491.9152 | 5489.3813 | 5486.6992 | 5483.8602 | 5480.855 | 5477.6741 | 5474.3071 | 5470.7432 | 5466.9707 | 5462.9776 | 5458.7508 | 0 | 0 | 0
| 단순 DSCR | [x] |  |  | 2.4231 | 2.4309 | 1.4069 | 1.407 | 1.4069 | 1.4064 | 1.4057 | 1.4046 | 1.4031 | 1.4012 | 1.399 | 1.3963 | 1.3932 | 1.3896 | 1.3854 | 1.3808 | 1.3756 | - | - | -
| 최소 DSCR | [x] | 1.3756
| 평균 DSCR | [x] | 1.5186
※ 상환이 없는 연도는 "-"로 표시되며 최소/평균 산출에서 제외됩니다.

## IRR
E2E검증_방식2
수익성 분석 (IRR / NPV)
Project IRR
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
| 총투자비 | [KRWm] |  | -63400.3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EBITDA | [KRWm] |  | 0 | 7946.2525 | 7977.0675 | 8007.6583 | 8038.0157 | 8068.1298 | 8097.9908 | 8127.5887 | 8156.9132 | 8185.9537 | 8214.6996 | 8243.1398 | 8271.263 | 8299.058 | 8326.5129 | 8353.6158 | 8380.3546 | 8406.7166 | 8432.6893 | 8458.2595 | 8483.414
| 법인세 | [KRWm] |  | 0 | -250.5858 | -256.4406 | -268.8086 | -301.183 | -335.0677 | -370.5518 | -407.7298 | -446.7018 | -487.5738 | -530.458 | -575.4734 | -622.7458 | -672.4087 | -724.6034 | -779.4793 | -837.1951 | -897.9185 | -946.4462 | -1587.0693 | -1591.8487
| 철거·복구비 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1600
| Net Cashflow | [KRWm] |  | -63400.3662 | 7695.6667 | 7720.6269 | 7738.8497 | 7736.8326 | 7733.0621 | 7727.439 | 7719.8589 | 7710.2114 | 7698.3799 | 7684.2415 | 7667.6664 | 7648.5172 | 7626.6493 | 7601.9095 | 7574.1365 | 7543.1594 | 7508.7981 | 7486.2431 | 6871.1902 | 5291.5654
| Project IRR (세후) | [%] | 10.36%
| NPV @ 할인율 | [KRWm] | 23642.5565
Equity IRR
| 자본금 납입 | [KRWm] |  | -11610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FCFE | [KRWm] |  | 0 | 5431.6871 | 3382.2708 | 2239.1333 | 2239.1938 | 2237.6223 | 2234.3269 | 2229.2106 | 2222.1711 | 2213.1002 | 2201.8839 | 2188.4018 | 2172.5266 | 2154.1241 | 2133.0526 | 2109.1623 | 2082.2952 | 4779.4227 | 7486.2431 | 6871.1902 | 5291.5654
| Net Cashflow (FCFE base) | [KRWm] |  | -11610 | 5431.6871 | 3382.2708 | 2239.1333 | 2239.1938 | 2237.6223 | 2234.3269 | 2229.2106 | 2222.1711 | 2213.1002 | 2201.8839 | 2188.4018 | 2172.5266 | 2154.1241 | 2133.0526 | 2109.1623 | 2082.2952 | 4779.4227 | 7486.2431 | 6871.1902 | 5291.5654
| 배당금 | [KRWm] |  | -11610 | 0 | 0 | 10053.0912 | 2239.1938 | 2237.6223 | 2234.3269 | 2229.2106 | 2222.1711 | 2213.1002 | 2201.8839 | 2188.4018 | 2172.5266 | 2154.1241 | 2133.0526 | 2109.1623 | 2082.2952 | 4779.4227 | 7486.2431 | 6871.1902 | 6291.5654
| Equity IRR (FCFE 기준) | [%] | 26.98%
| Equity IRR (배당 기준) | [%] | 21.46%

## Sensitivity
E2E검증_방식2
민감도 분석 (재무모델 생성기 산출값)
이용률
| 변동값 | Equity IRR | Project IRR | 최소 DSCR | NPV [KRWm]
| 13.32 % | 18% | 8.613% | 1.2074 | 13699.5305
| 14.06 % | 22.51% | 9.501% | 1.2915 | 18671.0435
| 14.80 % | 26.98% | 10.36% | 1.3756 | 23642.5565
| 15.54 % | 31.38% | 11.21% | 1.4596 | 28614.0694
| 16.28 % | 35.71% | 12.03% | 1.5437 | 33585.5824
차입 금리
| 변동값 | Equity IRR | Project IRR | 최소 DSCR | NPV [KRWm]
| 4.68 % | 31.67% | 10.18% | 1.4816 | 22684.1229
| 5.27 % | 29.28% | 10.27% | 1.4265 | 23164.3158
| 5.85 % | 26.98% | 10.36% | 1.3756 | 23642.5565
| 6.44 % | 24.68% | 10.46% | 1.3266 | 24135.1778
| 7.02 % | 22.49% | 10.55% | 1.2812 | 24625.3231
매출 단가
| 변동값 | Equity IRR | Project IRR | 최소 DSCR | NPV [KRWm]
| 154.80 원/kWh | 18% | 8.613% | 1.2074 | 13699.5305
| 163.40 원/kWh | 22.51% | 9.501% | 1.2915 | 18671.0435
| 172.00 원/kWh | 26.98% | 10.36% | 1.3756 | 23642.5565
| 180.60 원/kWh | 31.38% | 11.21% | 1.4596 | 28614.0694
| 189.20 원/kWh | 35.71% | 12.03% | 1.5437 | 33585.5824
※ 민감도 표는 각 케이스를 별도 계산한 결과값이며 수식으로 연결되어 있지 않습니다.