## 목차
당진 태양광발전
재무모델 v2 (분기·5트랜치) — 재생E AI Agent 자동생성 · 2026-08-27
시트 | 내용
Report | Executive Summary — 핵심 KPI
입력값 | 화면에서 입력한 원본 값 — Funding 등이 이 시트를 참조
Funding | 자금조달 — 자본금 + 5트랜치 조건
Debt | 트랜치별 상환 스케줄 (A/B/C/D/후순위) + 합계
Revenue | 발전량 · 매출
Opex | 운영비 (선순위/후순위)
IS(Q) | 분기 손익계산서
CF(Q) | 분기 현금흐름 · DSCR · 배당
※ Funding 시트의 트랜치 조건·총사업비 항목·사업자 지분은 "입력값" 시트를 참조하는 수식입니다(입력값 시트를 고치면 같이 바뀝니다). 그 외 계산 결과(세금·DSCR·배당 등)는 값(baked) 기준이라 가정을 바꾸려면 생성기에서 다시 뽑아야 합니다.

## Report
당진 태양광발전
Executive Summary (v2 · 분기 · 5트랜치)
사업 개요
사업명
설비용량 [MW]
| 총 기간 수(분기) | 86
| 건설 개시 | 2024-06
재원조달
총투자비(TIC) [KRWm]
건설이자(IDC) [KRWm]
자기자본 [KRWm]
차입금 합계 [KRWm]
수익성 지표
| Project IRR 세전 [%] | 8.467%
Project IRR 세후 [%]
Equity IRR (FCFE) [%]
Equity IRR (배당) [%]
Investor IRR [%]
최소 단순DSCR(연 합산) [x]
최소 누적DSCR [x]
총영업수익(전체기간) [KRWm]
총영업비용(전체기간) [KRWm]
총선순위이자 [KRWm]
총법인세 [KRWm]
총배당(연차+청산) [KRWm]

## 입력값
당진 태양광발전
입력값 — 화면에서 입력한 값 (다른 시트가 이 시트를 참조)
사업 기본 가정
| 사업명 | 당진 태양광발전
| 설비용량[MW] | 99.998
| 총사업비[억원] | 1410.6882
| 자기자본[억원] | 150
판매단가[원/kWh]
판매단가 에스컬레이션[%/yr]
| 발전량 열화율[%/yr] | 0.5
| 소내소비율[%] | 0
| 일조시간[h/day] | 3.77
| 상각대상액(직접입력)[KRWm] | 137976.3533
| 감가상각 내용연수[yr] | 20
| 철거비(복구충당부채)[억원] | 20
| 대리은행수수료(총액)[KRWm] | 320
| 기타 비현금 세무손금(총액)[KRWm] | 6743.65
| DSRA 최초 적립액[억원] | 50
| DSRA 적립기준(차기 X개월분) | 6
| 최소 보유현금[억원] | 10
| 배당 게이트 — 단순DSCR 최소치[x] | 1.1
| 배당 게이트 — 누적DSCR 최소치[x] | 1.15
| 배당 지급월 | 3
| 최초 배당 가능 연도 | 2028
법인세 가정
| 이월결손금 공제한도[%] | 80
| 최저한세율[%] | 10
| 통합투자세액공제율[%] | 1
| 지방소득세율(법인세 대비)[%] | 10
| 세액공제 농특세율[%] | 20
건설기간 손실(연도별)
| 연도 | 금액[KRWm]
| 2024 | 140
| 2025 | 140
통합투자세액공제 기준액(연도별)
| 연도 | 금액[KRWm]
| 2024 | 43600
| 2025 | 65400
판매단가 트랙 (PPA/SMP+REC 등)
| 트랙 | 비중[%] | 단가[원/kWh] | 에스컬레이션[%/yr]
| 트랙1 | 0 | 0 | 0
| 트랙2 | 60.0012 | 160 | 0
| 트랙3 | 39.9988 | 147 | 0
트랜치 조건
| 트랜치 | 금액[억원] | 건설금리[%] | 운영금리[%] | 거치(yr) | 상환(yr) | 방식
| 선순위A | 500 | 5.6% | 5.6% | 2 | 16 | 3
| 선순위B | 500 | 5.5% | 5.5% | 2 | 16 | 3
| 선순위C | 350 | 5.5% | 5.5% | 1.25 | 16 | 3
| 선순위D | 0 | 2.25% | 2.25% | 5 | 10 | 3
| 후순위 | 0 | 5.65% | 5.65% | 15 | 2.75 | 3
방식3 상환비율 ("예시 불러오기" 전용 — 원본 상환 스케줄)
| 구 분 | unit | 합 계 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-31 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | 2027-12-31 | 2028-03-31 | 2028-06-30 | 2028-09-30 | 2028-12-31 | 2029-03-31 | 2029-06-30 | 2029-09-30 | 2029-12-31 | 2030-03-31 | 2030-06-30 | 2030-09-30 | 2030-12-31 | 2031-03-31 | 2031-06-30 | 2031-09-30 | 2031-12-31 | 2032-03-31 | 2032-06-30 | 2032-09-30 | 2032-12-31 | 2033-03-31 | 2033-06-30 | 2033-09-30 | 2033-12-31 | 2034-03-31 | 2034-06-30 | 2034-09-30 | 2034-12-31 | 2035-03-31 | 2035-06-30 | 2035-09-30 | 2035-12-31 | 2036-03-31 | 2036-06-30 | 2036-09-30 | 2036-12-31 | 2037-03-31 | 2037-06-30 | 2037-09-30 | 2037-12-31 | 2038-03-31 | 2038-06-30 | 2038-09-30 | 2038-12-31 | 2039-03-31 | 2039-06-30 | 2039-09-30 | 2039-12-31 | 2040-03-31 | 2040-06-30 | 2040-09-30 | 2040-12-31 | 2041-03-31 | 2041-06-30 | 2041-09-30 | 2041-12-31 | 2042-03-31 | 2042-06-30 | 2042-09-30 | 2042-12-31 | 2043-03-31 | 2043-06-30 | 2043-09-30 | 2043-12-31 | 2044-03-31 | 2044-06-30 | 2044-09-30 | 2044-12-31 | 2045-03-31 | 2045-06-30 | 2045-09-30
| 선순위A 상환비율 | [비율] | [10 empty] | 0.030625 | 0.021 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625
| 선순위B 상환비율 | [비율] | [10 empty] | 0.030625 | 0.021 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625
| 선순위C 상환비율 | [비율] | [10 empty] | 0.030625 | 0.021 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625
총사업비 항목
| 항목 | 금액[억원]
EPC
감리비
공사보험료
토지임대료(선납)
토지임대료(분납)
사업개발비
민원처리비
사업성자문비
법인운영비
기타예비비
신주발행비용
금융부대비용
운영비 항목
| 항목 | 연간금액[억원/yr] | 에스컬레이션[%/yr]
| 부지임대료 | 9.555 | 0
| O&M | 15 | 1.5
| 보험료 | 6.5 | 0
| 환경모니터링비용 | 1.095 | 0
| 소내전력비 | 2 | 2
| 인건비 | 2 | 2
| 법인운영비 | 1.5 | 2
| 주민보상비 | 8 | 0
| 도로점용료 | 0.3 | 0
| 예비비 | 3 | 0
| 전력거래수수료 | 0.21416 | 0
| 관리운영비 성과보수 | 0 | 0
실측 오버라이드 ("예시 불러오기" 전용 — 공식이 아니라 원본 FS의 분기별 실제값)
| 구 분 | unit | 합 계 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-31 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | 2027-12-31 | 2028-03-31 | 2028-06-30 | 2028-09-30 | 2028-12-31 | 2029-03-31 | 2029-06-30 | 2029-09-30 | 2029-12-31 | 2030-03-31 | 2030-06-30 | 2030-09-30 | 2030-12-31 | 2031-03-31 | 2031-06-30 | 2031-09-30 | 2031-12-31 | 2032-03-31 | 2032-06-30 | 2032-09-30 | 2032-12-31 | 2033-03-31 | 2033-06-30 | 2033-09-30 | 2033-12-31 | 2034-03-31 | 2034-06-30 | 2034-09-30 | 2034-12-31 | 2035-03-31 | 2035-06-30 | 2035-09-30 | 2035-12-31 | 2036-03-31 | 2036-06-30 | 2036-09-30 | 2036-12-31 | 2037-03-31 | 2037-06-30 | 2037-09-30 | 2037-12-31 | 2038-03-31 | 2038-06-30 | 2038-09-30 | 2038-12-31 | 2039-03-31 | 2039-06-30 | 2039-09-30 | 2039-12-31 | 2040-03-31 | 2040-06-30 | 2040-09-30 | 2040-12-31 | 2041-03-31 | 2041-06-30 | 2041-09-30 | 2041-12-31 | 2042-03-31 | 2042-06-30 | 2042-09-30 | 2042-12-31 | 2043-03-31 | 2043-06-30 | 2043-09-30 | 2043-12-31 | 2044-03-31 | 2044-06-30 | 2044-09-30 | 2044-12-31 | 2045-03-31 | 2045-06-30 | 2045-09-30
| 판매단가(실측) | [원/kWh] | [7 empty] | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002 | 154.8002
| 선순위운영비(실측) | [KRWm] | [7 empty] | 625.2771 | 625.3895 | 1606.8735 | 624.9443 | 628.0007 | 628.1126 | 1609.5891 | 627.6696 | 630.7793 | 630.8906 | 1612.3597 | 630.4499 | 626.114 | 626.2248 | 1607.6865 | 625.7862 | 629.006 | 629.1161 | 1610.5704 | 628.6798 | 626.9563 | 627.0659 | 1608.5127 | 626.6318 | 629.9661 | 630.0752 | 1611.5146 | 629.6433 | 633.0367 | 633.1452 | 1614.5772 | 632.7155 | 636.1692 | 636.2771 | 1617.7017 | 635.8497 | 639.3648 | 639.4722 | 1620.8894 | 639.047 | 642.625 | 642.7318 | 1624.1415 | 642.3088 | 645.9508 | 646.057 | 1627.4594 | 645.6363 | 649.3437 | 649.4494 | 1630.8443 | 649.0309 | 652.805 | 652.9101 | 1634.2976 | 652.4938 | 656.336 | 656.4406 | 1637.8207 | 656.0265 | 659.9382 | 660.0422 | 1641.4149 | 659.6304 | 663.613 | 663.7164 | 1645.0816 | 663.3068 | 667.3617 | 667.4646 | 1648.8224 | 667.0572 | 671.186 | 671.2883 | 1652.6387 | 670.8832 | 675.0873 | 675.189 | 1166.532 | 674.7861
| 후순위운영비(실측) | [KRWm] | [7 empty] | 375 | 375 | 375 | 375 | 380.625 | 380.625 | 380.625 | 380.625 | 386.3344 | 386.3344 | 386.3344 | 386.3344 | 392.1294 | 392.1294 | 392.1294 | 392.1294 | 398.0113 | 398.0113 | 398.0113 | 398.0113 | 403.9815 | 403.9815 | 403.9815 | 403.9815 | 410.0412 | 410.0412 | 410.0412 | 410.0412 | 416.1918 | 416.1918 | 416.1918 | 416.1918 | 422.4347 | 422.4347 | 422.4347 | 422.4347 | 428.7712 | 428.7712 | 428.7712 | 428.7712 | 435.2028 | 435.2028 | 435.2028 | 435.2028 | 441.7309 | 441.7309 | 441.7309 | 441.7309 | 448.3568 | 448.3568 | 448.3568 | 448.3568 | 455.0822 | 455.0822 | 455.0822 | 455.0822 | 461.9084 | 461.9084 | 461.9084 | 461.9084 | 468.837 | 468.837 | 468.837 | 468.837 | 475.8696 | 475.8696 | 475.8696 | 475.8696 | 483.0076 | 483.0076 | 483.0076 | 483.0076 | 490.2527 | 490.2527 | 490.2527 | 490.2527 | 497.6065 | 497.6065 | 497.6065 | 497.6065
| 복구충당부채 전입액(실측) | [KRWm] | [7 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 대리은행수수료(실측) | [KRWm] | [7 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기타 비현금 세무손금(실측) | [KRWm] | [7 empty] | 328.7542 | 328.7542 | -651.2458 | 328.7542 | 328.7542 | 328.7542 | -651.2458 | 328.7542 | 328.7542 | 328.7542 | -651.2458 | 328.7542 | 328.7542 | 328.7542 | -651.2458 | 328.7542 | 328.7542 | 328.7542 | -651.2458 | 328.7542 | 328.7542 | 328.7542 | -651.2458 | 328.7542 | 328.7542 | 328.7542 | -651.2458 | 328.7542 | 328.7542 | 328.7542 | -651.2458 | 328.7542 | 328.7542 | 328.7542 | -651.2458 | 328.7542 | 328.7542 | 328.7542 | -651.2458 | 328.7542 | 328.7542 | 328.7542 | -651.2458 | 328.7542 | 328.7542 | 328.7542 | -651.2458 | 328.7542 | 328.7542 | 328.7542 | -651.2458 | 328.7542 | 328.7542 | 328.7542 | -651.2458 | 328.7542 | 328.7542 | 328.7542 | -651.2458 | 328.7542 | 328.7542 | 328.7542 | -651.2458 | 328.7542 | 328.7542 | 328.7542 | -651.2458 | 328.7542 | 328.7542 | 328.7542 | -651.2458 | 328.7542 | 328.7542 | 328.7542 | -679.1639 | 245 | 245 | 245 | -245 | 245
| 현금기준 법인세(실측) | [KRWm] | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5107 | 0 | 0 | 0 | 245.5593 | 0 | 0 | 0 | 281.3869 | 0 | 0 | 0 | 320.4968 | 0 | 0 | 0 | 360.1629 | 0 | 0 | 0 | 459.7182 | 0 | 0 | 0 | 709.9461 | 0 | 0 | 0 | 777.5892 | 0 | 0 | 0 | 845.1028 | 0 | 0 | 0 | 912.4848 | 0 | 0 | 0 | 979.7329 | 0 | 0 | 0 | 1046.8448 | 0 | 0 | 0 | 1113.8182 | 0 | 0 | 0 | 1180.6508 | 0 | 0 | 0 | 1247.34 | 0 | 0 | 0 | 1313.8836 | 0 | 0 | 0 | 1378.3564 | 0 | 0 | 0 | 1365.2668 | 0 | 0 | 0 | 1374.5602 | 0 | 672.8108
| DSRA FCFE 조정(실측) | [KRWm] | [7 empty] | -2.5466e-11 | -2000 | 0 | 0 | 0 | -116.6703 | -84.5438 | 52.325 | 52.325 | 52.325 | 52.325 | 52.325 | -82.675 | -80.8062 | 56.0625 | 56.0625 | 56.0625 | 56.0625 | -28.3125 | -27.1445 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 58.3984 | 2167.7734 | 2138.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 운전자본 증감(실측) | [KRWm] | [7 empty] | -1666.4365 | -35.5014 | -468.6187 | 609.2043 | -96.752 | -35.3239 | -466.2756 | 606.1583 | -96.2266 | -35.1464 | -463.9325 | 603.1123 | -95.7012 | -34.9689 | -461.5894 | 600.0662 | -95.1757 | -34.7914 | -459.2463 | 597.0202 | -94.6503 | -34.6139 | -456.9032 | 593.9742 | -94.1249 | -34.4364 | -454.5601 | 590.9282 | -93.5995 | -34.2589 | -452.217 | 587.8821 | -93.0741 | -34.0814 | -449.8739 | 584.8361 | -92.5486 | -33.9039 | -447.5308 | 581.7901 | -92.0232 | -33.7263 | -445.1878 | 578.7441 | -91.4978 | -33.5488 | -442.8447 | 575.6981 | -90.9724 | -33.3713 | -440.5016 | 572.652 | -90.447 | -33.1938 | -438.1585 | 569.606 | -89.9215 | -33.0163 | -435.8154 | 566.56 | -89.3961 | -32.8388 | -433.4723 | 563.514 | -88.8707 | -32.6613 | -431.1292 | 560.468 | -88.3453 | -32.4838 | -428.7861 | 557.4219 | -87.8199 | -32.3063 | -426.443 | 554.3759 | -87.2944 | -32.1288 | -424.0999 | 1964.3537
※ 노란색 셀 = 화면에서 직접 key-in했거나("예시 불러오기"의 실측치 포함) 그에 준하는 입력값(재무모델링 관례). 세금·최저한세·배당가능이익 캡 등 IS(Q)/CF(Q)의 계산 결과는 반복계산·조건부 누적 로직이 얽혀 있어 여기 대상이 아니며 값(baked) 기준입니다.

## Funding
당진 태양광발전
자금조달 — 자본금 + 5개 트랜치
트랜치 조건
| 트랜치 | 금액[KRWm] | 투입순서 | 건설금리 | 운영금리 | 거치(yr) | 상환(yr) | 방식 | 상환개시
자본금
| 선순위A | [7 empty] | 2026-09-30
| 선순위B | [7 empty] | 2026-09-30
| 선순위C | [7 empty] | 2026-09-30
| 선순위D | [7 empty] | -
| 후순위 | [7 empty] | -
차입금 합계
건설이자(IDC)
| IDC 합계[KRWm] | 3931.1785
| 총투자비(TIC)[KRWm] | 144999.9995
총사업비(건설이자 제외)[KRWm]
총사업비 세부내역
| 항목 | 금액[KRWm]
합계

## Debt
당진 태양광발전
차입금 상환 스케줄 — 트랜치별 + 합계
트랜치별 인출/상환 + 전체 합계
| 구 분 | unit | 합 계 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-31 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | 2027-12-31 | 2028-03-31 | 2028-06-30 | 2028-09-30 | 2028-12-31 | 2029-03-31 | 2029-06-30 | 2029-09-30 | 2029-12-31 | 2030-03-31 | 2030-06-30 | 2030-09-30 | 2030-12-31 | 2031-03-31 | 2031-06-30 | 2031-09-30 | 2031-12-31 | 2032-03-31 | 2032-06-30 | 2032-09-30 | 2032-12-31 | 2033-03-31 | 2033-06-30 | 2033-09-30 | 2033-12-31 | 2034-03-31 | 2034-06-30 | 2034-09-30 | 2034-12-31 | 2035-03-31 | 2035-06-30 | 2035-09-30 | 2035-12-31 | 2036-03-31 | 2036-06-30 | 2036-09-30 | 2036-12-31 | 2037-03-31 | 2037-06-30 | 2037-09-30 | 2037-12-31 | 2038-03-31 | 2038-06-30 | 2038-09-30 | 2038-12-31 | 2039-03-31 | 2039-06-30 | 2039-09-30 | 2039-12-31 | 2040-03-31 | 2040-06-30 | 2040-09-30 | 2040-12-31 | 2041-03-31 | 2041-06-30 | 2041-09-30 | 2041-12-31 | 2042-03-31 | 2042-06-30 | 2042-09-30 | 2042-12-31 | 2043-03-31 | 2043-06-30 | 2043-09-30 | 2043-12-31 | 2044-03-31 | 2044-06-30 | 2044-09-30 | 2044-12-31 | 2045-03-31 | 2045-06-30 | 2045-09-30
선순위A
| 기초잔액 | [KRWm] |  | 0
| 인출 | [KRWm] |  | 9935.1614 | 5714.3708 | 11330.8031 | 11493.863 | 11525.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 건설이자(IDC) | [KRWm] |  | 0 | 139.0923 | 219.0935 | 377.7247 | 538.6388 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 이자(운영) | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 원금상환 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기말잔액 | [KRWm]
| 미상환 잔액(검증용) | [KRWm] |  |  |  |  | ※ 방식 3(직접 키인) — 원금상환은 "입력값" 시트의 상환비율 표를 참조하는 수식
선순위B
| 기초잔액 | [KRWm] |  | 0
| 인출 | [KRWm] |  | 9935.1614 | 5714.3708 | 11330.8031 | 11493.863 | 11525.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 건설이자(IDC) | [KRWm] |  | 0 | 136.6085 | 215.1811 | 370.9796 | 529.0202 | 687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 이자(운영) | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 원금상환 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기말잔액 | [KRWm]
| 미상환 잔액(검증용) | [KRWm] |  |  |  |  | ※ 방식 3(직접 키인) — 원금상환은 "입력값" 시트의 상환비율 표를 참조하는 수식
선순위C
| 기초잔액 | [KRWm] |  | 0
| 인출 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.0874 | 33738.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 건설이자(IDC) | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 이자(운영) | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 원금상환 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기말잔액 | [KRWm]
| 미상환 잔액(검증용) | [KRWm] |  |  |  |  | ※ 방식 3(직접 키인) — 원금상환은 "입력값" 시트의 상환비율 표를 참조하는 수식
선순위D
| 기초잔액 | [KRWm] |  | 0
| 인출 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 건설이자(IDC) | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 이자(운영) | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 원금상환 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기말잔액 | [KRWm]
| 미상환 잔액(검증용) | [KRWm] |  |  |  |  | ※ 미사용 트랜치 — 값(baked) 기준
후순위
| 기초잔액 | [KRWm] |  | 0
| 인출 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 건설이자(IDC) | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 이자(운영) | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 원금상환 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기말잔액 | [KRWm]
| 미상환 잔액(검증용) | [KRWm] |  |  |  |  | ※ 미사용 트랜치 — 값(baked) 기준
전체 합계
| 기초잔액 | [KRWm] |  | 0 | 19870.3227 | 31299.0643 | 53960.6706 | 76948.3966 | 101261.0874 | 134999.9995 | 134999.9995 | 134999.9995 | 134999.9995 | 130865.6245 | 128030.6245 | 126275.6245 | 124520.6245 | 122630.6245 | 120740.6246 | 118850.6246 | 116960.6246 | 115070.6246 | 113180.6246 | 111290.6246 | 109265.6246 | 107240.6246 | 105215.6246 | 103190.6246 | 101165.6246 | 99140.6246 | 97031.2496 | 94921.8747 | 92812.4997 | 90703.1247 | 88593.7497 | 86484.3747 | 84374.9997 | 82265.6247 | 80156.2497 | 78046.8747 | 75937.4997 | 73828.1247 | 71718.7497 | 69609.3747 | 67499.9998 | 65390.6248 | 63281.2498 | 61171.8748 | 59062.4998 | 56953.1248 | 54843.7498 | 52734.3748 | 50624.9998 | 48515.6248 | 46406.2498 | 44296.8748 | 42187.4998 | 40078.1249 | 37968.7499 | 35859.3749 | 33749.9999 | 31640.6249 | 29531.2499 | 27421.8749 | 25312.4999 | 23203.1249 | 21093.7499 | 18984.3749 | 16874.9999 | 14765.6249 | 12656.25 | 10546.875 | 8437.5 | 6328.125 | 4218.75 | 2109.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 이자 | [KRWm]
| 원금상환 | [KRWm]
| 원리금(DS) | [KRWm]
| 기말잔액 | [KRWm]
| DSRA 기말잔액 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3737.5 | 7871.875 | 10649.6445 | 8173.7953 | 7030.2578 | 7116.6703 | 7201.214 | 7148.889 | 7096.564 | 7044.239 | 6991.914 | 6939.589 | 7022.264 | 7103.0703 | 7047.0078 | 6990.9453 | 6934.8828 | 6878.8203 | 6907.1328 | 6934.2773 | 6875.8789 | 6817.4804 | 6759.082 | 6700.6836 | 6642.2851 | 6583.8867 | 6525.4883 | 6467.0898 | 6408.6914 | 6350.2929 | 6291.8945 | 6233.4961 | 6175.0976 | 6116.6992 | 6058.3008 | 5999.9023 | 5941.5039 | 5883.1054 | 5824.707 | 5766.3086 | 5707.9101 | 5649.5117 | 5591.1133 | 5532.7148 | 5474.3164 | 5415.9179 | 5357.5195 | 5299.1211 | 5240.7226 | 5182.3242 | 5123.9258 | 5065.5273 | 5007.1289 | 4948.7305 | 4890.332 | 4831.9336 | 4773.5351 | 4715.1367 | 4656.7383 | 4598.3398 | 4539.9414 | 4481.543 | 4423.1445 | 4364.7461 | 4306.3476 | 2138.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Revenue
당진 태양광발전
영업수익 추정
발전량 및 매출
| 구 분 | unit | 합 계 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-31 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | 2027-12-31 | 2028-03-31 | 2028-06-30 | 2028-09-30 | 2028-12-31 | 2029-03-31 | 2029-06-30 | 2029-09-30 | 2029-12-31 | 2030-03-31 | 2030-06-30 | 2030-09-30 | 2030-12-31 | 2031-03-31 | 2031-06-30 | 2031-09-30 | 2031-12-31 | 2032-03-31 | 2032-06-30 | 2032-09-30 | 2032-12-31 | 2033-03-31 | 2033-06-30 | 2033-09-30 | 2033-12-31 | 2034-03-31 | 2034-06-30 | 2034-09-30 | 2034-12-31 | 2035-03-31 | 2035-06-30 | 2035-09-30 | 2035-12-31 | 2036-03-31 | 2036-06-30 | 2036-09-30 | 2036-12-31 | 2037-03-31 | 2037-06-30 | 2037-09-30 | 2037-12-31 | 2038-03-31 | 2038-06-30 | 2038-09-30 | 2038-12-31 | 2039-03-31 | 2039-06-30 | 2039-09-30 | 2039-12-31 | 2040-03-31 | 2040-06-30 | 2040-09-30 | 2040-12-31 | 2041-03-31 | 2041-06-30 | 2041-09-30 | 2041-12-31 | 2042-03-31 | 2042-06-30 | 2042-09-30 | 2042-12-31 | 2043-03-31 | 2043-06-30 | 2043-09-30 | 2043-12-31 | 2044-03-31 | 2044-06-30 | 2044-09-30 | 2044-12-31 | 2045-03-31 | 2045-06-30 | 2045-09-30
| 발전량 | [MWh]
| 판매단가 | [원/kWh]
| 영업수익 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 실측 오버라이드가 적용된 분기는 "판매단가"가 그 분기의 실제 정산단가(실측 사실, baked)이고, "영업수익"은 다른 분기와 동일하게 발전량×판매단가/1000 수식으로 계산됩니다(값은 원본과 그대로 일치).

## Opex
당진 태양광발전
영업비용 추정
운영비용 (선순위/후순위 지급순위 반영)
| 구 분 | unit | 합 계 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-31 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | 2027-12-31 | 2028-03-31 | 2028-06-30 | 2028-09-30 | 2028-12-31 | 2029-03-31 | 2029-06-30 | 2029-09-30 | 2029-12-31 | 2030-03-31 | 2030-06-30 | 2030-09-30 | 2030-12-31 | 2031-03-31 | 2031-06-30 | 2031-09-30 | 2031-12-31 | 2032-03-31 | 2032-06-30 | 2032-09-30 | 2032-12-31 | 2033-03-31 | 2033-06-30 | 2033-09-30 | 2033-12-31 | 2034-03-31 | 2034-06-30 | 2034-09-30 | 2034-12-31 | 2035-03-31 | 2035-06-30 | 2035-09-30 | 2035-12-31 | 2036-03-31 | 2036-06-30 | 2036-09-30 | 2036-12-31 | 2037-03-31 | 2037-06-30 | 2037-09-30 | 2037-12-31 | 2038-03-31 | 2038-06-30 | 2038-09-30 | 2038-12-31 | 2039-03-31 | 2039-06-30 | 2039-09-30 | 2039-12-31 | 2040-03-31 | 2040-06-30 | 2040-09-30 | 2040-12-31 | 2041-03-31 | 2041-06-30 | 2041-09-30 | 2041-12-31 | 2042-03-31 | 2042-06-30 | 2042-09-30 | 2042-12-31 | 2043-03-31 | 2043-06-30 | 2043-09-30 | 2043-12-31 | 2044-03-31 | 2044-06-30 | 2044-09-30 | 2044-12-31 | 2045-03-31 | 2045-06-30 | 2045-09-30
항목별 세부내역
| 부지임대료 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| O&M | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 보험료 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 환경모니터링비용 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소내전력비 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 인건비 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 법인운영비 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 주민보상비 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 도로점용료 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 예비비 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 전력거래수수료 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관리운영비 성과보수 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 선순위운영비 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 후순위운영비 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 영업비용 합계 | [KRWm]
※ 항목별 실제값이 없는 분기(오버라이드 포함)는 실제 합계("입력값" 시트 참조)를 공식 기준 비중으로 비례 배분한 수식입니다 — 합계 자체는 항상 실제값과 정확히 일치하고, 항목 간 배분만 근사치입니다.

## IS(Q)
당진 태양광발전
추정 손익계산서 (분기)
손익계산서
| 구 분 | unit | 합 계 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-31 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | 2027-12-31 | 2028-03-31 | 2028-06-30 | 2028-09-30 | 2028-12-31 | 2029-03-31 | 2029-06-30 | 2029-09-30 | 2029-12-31 | 2030-03-31 | 2030-06-30 | 2030-09-30 | 2030-12-31 | 2031-03-31 | 2031-06-30 | 2031-09-30 | 2031-12-31 | 2032-03-31 | 2032-06-30 | 2032-09-30 | 2032-12-31 | 2033-03-31 | 2033-06-30 | 2033-09-30 | 2033-12-31 | 2034-03-31 | 2034-06-30 | 2034-09-30 | 2034-12-31 | 2035-03-31 | 2035-06-30 | 2035-09-30 | 2035-12-31 | 2036-03-31 | 2036-06-30 | 2036-09-30 | 2036-12-31 | 2037-03-31 | 2037-06-30 | 2037-09-30 | 2037-12-31 | 2038-03-31 | 2038-06-30 | 2038-09-30 | 2038-12-31 | 2039-03-31 | 2039-06-30 | 2039-09-30 | 2039-12-31 | 2040-03-31 | 2040-06-30 | 2040-09-30 | 2040-12-31 | 2041-03-31 | 2041-06-30 | 2041-09-30 | 2041-12-31 | 2042-03-31 | 2042-06-30 | 2042-09-30 | 2042-12-31 | 2043-03-31 | 2043-06-30 | 2043-09-30 | 2043-12-31 | 2044-03-31 | 2044-06-30 | 2044-09-30 | 2044-12-31 | 2045-03-31 | 2045-06-30 | 2045-09-30
| 영업수익 | [KRWm]
영업비용 세부내역
| 부지임대료 | [KRWm]
| O&M | [KRWm]
| 보험료 | [KRWm]
| 환경모니터링비용 | [KRWm]
| 소내전력비 | [KRWm]
| 인건비 | [KRWm]
| 법인운영비 | [KRWm]
| 주민보상비 | [KRWm]
| 도로점용료 | [KRWm]
| 예비비 | [KRWm]
| 전력거래수수료 | [KRWm]
| 관리운영비 성과보수 | [KRWm]
| 영업비용 합계 | [KRWm]
| EBITDA | [KRWm]
| EBITDA 마진 | [%] | [7 empty] | 79.99% | 80.41% | 69.56% | 78.65% | 79.72% | 80.14% | 69.28% | 78.37% | 79.45% | 79.88% | 69% | 78.07% | 79.32% | 79.75% | 68.82% | 77.94% | 79.04% | 79.47% | 68.52% | 77.63% | 78.85% | 79.29% | 68.3% | 77.43% | 78.55% | 79% | 67.99% | 77.12% | 78.25% | 78.7% | 67.68% | 76.79% | 77.94% | 78.4% | 67.36% | 76.47% | 77.63% | 78.09% | 67.04% | 76.13% | 77.31% | 77.78% | 66.71% | 75.79% | 76.98% | 77.46% | 66.37% | 75.43% | 76.64% | 77.13% | 66.03% | 75.08% | 76.3% | 76.79% | 65.68% | 74.71% | 75.95% | 76.45% | 65.33% | 74.34% | 75.59% | 76.1% | 64.97% | 73.95% | 75.23% | 75.74% | 64.6% | 73.56% | 74.85% | 75.37% | 64.22% | 73.17% | 74.47% | 75% | 63.84% | 72.76% | 74.08% | 74.62% | 71.76% | 72.34%
| 감가상각비 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 복구충당부채 전입액 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25
| 기타 비현금 세무손금 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대리은행수수료 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 영업이익(EBIT) | [KRWm]
| 영업이익률 | [%] | [7 empty] | 38.42% | 39.7% | 52.39% | 34.28% | 37.94% | 39.23% | 52.02% | 33.77% | 37.45% | 38.76% | 51.65% | 33.25% | 37.11% | 38.42% | 51.38% | 32.89% | 36.61% | 37.93% | 51% | 32.36% | 36.21% | 37.54% | 50.68% | 31.92% | 35.69% | 37.03% | 50.29% | 31.37% | 35.17% | 36.52% | 49.88% | 30.81% | 34.64% | 36% | 49.47% | 30.24% | 34.09% | 35.47% | 49.05% | 29.67% | 33.54% | 34.93% | 48.63% | 29.08% | 32.98% | 34.38% | 48.2% | 28.48% | 32.41% | 33.82% | 47.76% | 27.87% | 31.83% | 33.25% | 47.31% | 27.25% | 31.24% | 32.68% | 46.86% | 26.62% | 30.64% | 32.09% | 46.4% | 25.98% | 30.04% | 31.49% | 46.26% | 25.33% | 29.41% | 30.88% | 45.78% | 24.67% | 28.78% | 30.27% | 45.77% | 25.96% | 29.99% | 31.45% | 46.23% | 25.29%
이자비용 세부내역
| 선순위A 이자 | [KRWm]
| 선순위B 이자 | [KRWm]
| 선순위C 이자 | [KRWm]
| 선순위D 이자 | [KRWm]
| 후순위 이자 | [KRWm]
| 이자비용 합계 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1868.75 | -1868.75 | -1868.75 | -1868.75 | -1811.5195 | -1772.2758 | -1747.982 | -1723.6883 | -1697.5258 | -1671.3633 | -1645.2008 | -1619.0383 | -1592.8758 | -1566.7133 | -1540.5508 | -1512.5195 | -1484.4883 | -1456.457 | -1428.4258 | -1400.3945 | -1372.3633 | -1343.1641 | -1313.9648 | -1284.7656 | -1255.5664 | -1226.3672 | -1197.168 | -1167.9687 | -1138.7695 | -1109.5703 | -1080.3711 | -1051.1719 | -1021.9727 | -992.7734 | -963.5742 | -934.375 | -905.1758 | -875.9766 | -846.7773 | -817.5781 | -788.3789 | -759.1797 | -729.9805 | -700.7812 | -671.582 | -642.3828 | -613.1836 | -583.9844 | -554.7852 | -525.5859 | -496.3867 | -467.1875 | -437.9883 | -408.7891 | -379.5898 | -350.3906 | -321.1914 | -291.9922 | -262.793 | -233.5937 | -204.3945 | -175.1953 | -145.9961 | -116.7969 | -87.5977 | -58.3984 | -29.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 법인세차감전순이익 | [KRWm]
| 법인세비용 | [KRWm]
| 당기순이익 | [KRWm]
연도별 법인세 산출
| 세무상 과세표준(분기, 연간집계용) | [KRWm]
| 연도 |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
| 과세표준(연간, 손실이월 전) | [KRWm]
| 직전 이월결손금(기초) | [KRWm]
| 당해 결손금 공제액 | [KRWm]
| 이월결손금(기말) | [KRWm]
| 과세표준(공제후) | [KRWm]
| 산출세액 | [KRWm]
| 최저한세 | [KRWm]
| 직전 세액공제 잔액(기초) | [KRWm]
| 당해 신규 세액공제 | [KRWm]
| 공제후 세액 | [KRWm]
| 최종 산출세액(MAX) | [KRWm]
| 세액공제 사용액 | [KRWm]
| 세액공제 잔액(기말) | [KRWm]
| 법인세비용(연간) | [KRWm]
| 양수 EBT 합(연간, 분기배분용) | [KRWm]
※ 이월결손금(공제한도 이내)·세액공제(10년 이월, 통합투자세액공제)·최저한세(MAX)를 원본과 같은 순서로 연도 단위 수식 체인으로 계산합니다(반복계산 아님 — Debt 시트의 "기초잔액=직전 기말잔액"과 같은 방식). 분기별 법인세비용은 이 표의 연간 법인세를 그 분기 양수EBT 비중으로 비례배분합니다.
※ 영업비용 세부내역은 Opex 시트를 그대로 참조합니다 — 항목별 실제값이 없는 분기(오버라이드 포함)는 실제 합계를 공식 기준 비중으로 비례 배분한 수식이고, 합계 자체는 검증된 실제값과 정확히 일치합니다.

## CF(Q)
당진 태양광발전
추정 현금흐름표 (분기) · DSCR · 배당
영업/재무 현금흐름
| 구 분 | unit | 합 계 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-31 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | 2027-12-31 | 2028-03-31 | 2028-06-30 | 2028-09-30 | 2028-12-31 | 2029-03-31 | 2029-06-30 | 2029-09-30 | 2029-12-31 | 2030-03-31 | 2030-06-30 | 2030-09-30 | 2030-12-31 | 2031-03-31 | 2031-06-30 | 2031-09-30 | 2031-12-31 | 2032-03-31 | 2032-06-30 | 2032-09-30 | 2032-12-31 | 2033-03-31 | 2033-06-30 | 2033-09-30 | 2033-12-31 | 2034-03-31 | 2034-06-30 | 2034-09-30 | 2034-12-31 | 2035-03-31 | 2035-06-30 | 2035-09-30 | 2035-12-31 | 2036-03-31 | 2036-06-30 | 2036-09-30 | 2036-12-31 | 2037-03-31 | 2037-06-30 | 2037-09-30 | 2037-12-31 | 2038-03-31 | 2038-06-30 | 2038-09-30 | 2038-12-31 | 2039-03-31 | 2039-06-30 | 2039-09-30 | 2039-12-31 | 2040-03-31 | 2040-06-30 | 2040-09-30 | 2040-12-31 | 2041-03-31 | 2041-06-30 | 2041-09-30 | 2041-12-31 | 2042-03-31 | 2042-06-30 | 2042-09-30 | 2042-12-31 | 2043-03-31 | 2043-06-30 | 2043-09-30 | 2043-12-31 | 2044-03-31 | 2044-06-30 | 2044-09-30 | 2044-12-31 | 2045-03-31 | 2045-06-30 | 2045-09-30
| CFADS (원리금상환재원) | [KRWm]
| 원리금(DS) | [KRWm]
| 단순 DSCR | [x]
| FCFE | [KRWm]
| DSRA 증감 | [KRWm]
| 기초현금 | [KRWm]
| 배당(연차+청산) | [KRWm]
| 기말현금 | [KRWm]
| (가용현금=기초현금+FCFE, 내부용) | [KRWm]
| (세금 현금조정, 내부용) | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (DSRA 기초잔액, 내부용) | [KRWm]
| (DSRA 기말잔액, 내부용) | [KRWm]
| (배당가능이익 누적, 내부용) | [KRWm]
| (이익준비금 누적, 내부용) | [KRWm]
| 연도별 DSCR · 배당 게이트 | [KRWm]
| 연도 |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
| 원리금 합(연간) | [KRWm]
| CFADS 합(연간) | [KRWm]
| 단순 DSCR(연 합산) | [x]
| 누적 DSCR(연간) | [x]
| CFADS 합(현금기준, 연간) | [KRWm]
| 그 해 첫 운영분기 기초현금+DSRA | [KRWm]
| 그 해 첫 운영분기 기초현금 | [KRWm]
| 그 해 지급월 기초현금-배당 | [KRWm]
| 단순DSCR 게이트 통과 | [bool]
| 누적DSCR 게이트 통과 | [bool]
| 배당 결의 가능 | [bool]
| 배당가능이익 한도 | [KRWm]
| 현금 한도 | [KRWm]
| 원리금상환재원 기준선 | [KRWm]
| 원리금상환재원 한도 | [KRWm]
| 결정 배당액 | [KRWm]
| 이익준비금 적립액 | [KRWm]
검증
| 최소 단순DSCR(연 합산) | [x]
| 최소 누적DSCR | [x]
| 최종 기말현금(음수면 오류) | [KRWm]
IRR용 현금흐름 (참고)
| 구 분 | unit | 합 계 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-31 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | 2027-12-31 | 2028-03-31 | 2028-06-30 | 2028-09-30 | 2028-12-31 | 2029-03-31 | 2029-06-30 | 2029-09-30 | 2029-12-31 | 2030-03-31 | 2030-06-30 | 2030-09-30 | 2030-12-31 | 2031-03-31 | 2031-06-30 | 2031-09-30 | 2031-12-31 | 2032-03-31 | 2032-06-30 | 2032-09-30 | 2032-12-31 | 2033-03-31 | 2033-06-30 | 2033-09-30 | 2033-12-31 | 2034-03-31 | 2034-06-30 | 2034-09-30 | 2034-12-31 | 2035-03-31 | 2035-06-30 | 2035-09-30 | 2035-12-31 | 2036-03-31 | 2036-06-30 | 2036-09-30 | 2036-12-31 | 2037-03-31 | 2037-06-30 | 2037-09-30 | 2037-12-31 | 2038-03-31 | 2038-06-30 | 2038-09-30 | 2038-12-31 | 2039-03-31 | 2039-06-30 | 2039-09-30 | 2039-12-31 | 2040-03-31 | 2040-06-30 | 2040-09-30 | 2040-12-31 | 2041-03-31 | 2041-06-30 | 2041-09-30 | 2041-12-31 | 2042-03-31 | 2042-06-30 | 2042-09-30 | 2042-12-31 | 2043-03-31 | 2043-06-30 | 2043-09-30 | 2043-12-31 | 2044-03-31 | 2044-06-30 | 2044-09-30 | 2044-12-31 | 2045-03-31 | 2045-06-30 | 2045-09-30
| 자본금 인출 | [KRWm] |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Project 현금흐름 | [KRWm]
| Equity 현금흐름(FCFE 기준) | [KRWm]
| Equity 현금흐름(배당 기준) | [KRWm]
| Investor 현금흐름 | [KRWm]
| Project IRR(세후) | [%]
| Equity IRR(FCFE) | [%]
| Equity IRR(배당) | [%]
| Investor IRR | [%]
※ IRR()의 두 번째 인자(초기 추정치)에 현재 계산된 값을 넣어 엉뚱한 근으로 수렴하는 걸 방지했습니다. 입력값을 크게 바꿔서 결과가 비정상적으로 크게(수백% 이상) 나오면, 그 근처의 추정치로 다시 만들어야 정확합니다 — 화면(HTML) 값과 대조해서 확인하세요.