## 목차
당진 태양광발전
재무모델 (Financial Model) — 재생E AI Agent 자동생성 · 2026-08-06
No | 시트 | 내용
1 | Assum | 모든 입력 가정 — 노란 셀(파란 글씨)만 수정하면 전 시트 재계산
2 | TIC_Funding | 총투자비 · 건설이자 · 재원조달 · 감가상각 기준
3 | Revenue | 발전량 · 판매단가 · 영업수익 추정
4 | Opex | 운영비용 추정 (물가상승 반영)
5 | Debt | 차입금 인출/상환 스케줄 · 이자 · DSRA
6 | IS(Y) | 추정 손익계산서 (이월결손금·법인세 포함)
7 | CF(Y) | 추정 현금흐름표 · 배당 · 현금계정
8 | DSCR | 원리금 상환능력 (단순 DSCR, 최소/평균)
9 | IRR | Project IRR / Equity IRR / NPV
10 | Report | Executive Summary + 연도별 요약
11 | Sensitivity | 민감도 분석 (산출값)
색상 규칙
| 파란 글씨 + 노란 배경 | 직접 입력하는 가정값 (Assum 시트)
| 검정 글씨 | 해당 시트 내 수식
| 초록 글씨 | 다른 시트를 참조하는 수식
| 단위 | 별도 표기가 없는 금액은 모두 백만원(KRWm)

## Report
당진 태양광발전
Executive Summary
사업 개요
| 사업명 |  | 당진 태양광발전
| 설비용량 [MW] |  | 99.998
| 이용률 [%] |  | 15.71%
| 준공(COD) |  | 2025-10
| 운영기간 [Year] |  | 20
재원조달
| 총투자비(TIC) [KRWm] |  | 145728.7974
| 건설이자(IDC) [KRWm] |  | 4628.7974
| 자기자본 [KRWm] |  | 14610
| 선순위 차입금 [KRWm] |  | 136118.7974
| 차입비율 [%] |  | 90%
수익성 지표
| Project IRR (세후) [%] |  | 7.794%
| Equity IRR (FCFE) [%] |  | 19.31%
| Equity IRR (배당) [%] |  | 17.3%
| NPV [KRWm] |  | 27240.1774
| 최소 DSCR [x] |  | 1.1348
| 평균 DSCR [x] |  | 1.1927
| LCOE [KRW/kWh] |  | 131.8141
| 투자비 회수기간 [Year] |  | 9.5743
| 연평균 EBITDA [KRWm] |  | 14995.411
| EBITDA Margin [%] |  | 73.79%
연도별 요약
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
| 영업수익 |  |  |  | 21303.088 | 21196.5726 | 21090.5897 | 20985.1368 | 20880.2111 | 20775.81 | 20671.931 | 20568.5713 | 20465.7285 | 20363.3998 | 20261.5828 | 20160.2749 | 20059.4735 | 19959.1762 | 19859.3803 | 19760.0834 | 19661.283 | 19562.9765 | 19465.1617 | 19367.8359
| 영업비용 |  |  |  | 4980 | 5014.86 | 5049.964 | 5085.3138 | 5120.911 | 5156.7573 | 5192.8546 | 5229.2046 | 5265.8091 | 5302.6697 | 5339.7884 | 5377.1669 | 5414.8071 | 5452.7107 | 5490.8797 | 5529.3159 | 5568.0211 | 5606.9972 | 5646.2462 | 5685.7699
| EBITDA |  |  |  | 16323.088 | 16181.7126 | 16040.6257 | 15899.823 | 15759.3001 | 15619.0527 | 15479.0763 | 15339.3667 | 15199.9194 | 15060.7301 | 14921.7944 | 14783.108 | 14644.6664 | 14506.4654 | 14368.5006 | 14230.7675 | 14093.2619 | 13955.9793 | 13818.9154 | 13682.0659
| 당기순이익 |  |  |  | 1526.5909 | 1522.5073 | 1706.1671 | 1899.4458 | 2102.7899 | 2316.6667 | 2541.5653 | 2777.9982 | 3026.5016 | 3287.637 | 3561.9924 | 3850.1832 | 4152.8541 | 4470.6795 | 4804.366 | 5154.6531 | 5522.3151 | 5717.4278 | 5606.406 | 5495.5579
| CFADS |  |  |  | 15989.6901 | 15849.2726 | 15665.105 | 15478.9653 | 15290.7444 | 15100.3284 | 14907.598 | 14712.4288 | 14514.6906 | 14314.2473 | 14110.9567 | 13904.6699 | 13695.2315 | 13482.4789 | 13266.2419 | 13046.3427 | 12822.5954 | 12639.5456 | 12528.5239 | 12417.6758
| 원리금(DS) |  |  |  | 7540.9814 | 13967.0554 | 13804.7591 | 13640.7248 | 13474.8566 | 13307.0538 | 13137.2116 | 12965.2202 | 12790.9648 | 12614.3256 | 12435.1772 | 12253.3885 | 12068.8225 | 11881.3358 | 11690.7785 | 11496.994 | 11299.8183 | 5.54e-08 | 5.54e-08 | 5.54e-08
| DSCR |  |  |  | 2.1204 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | - | - | -
| 배당금 |  |  |  | 0 | 7428.5464 | 1942.3631 | 1921.1746 | 1899.7893 | 1878.1957 | 1856.3822 | 1834.3363 | 1812.0454 | 1789.4959 | 1766.6738 | 1743.5644 | 1720.1524 | 1696.4217 | 1672.3556 | 1647.9366 | 7172.6862 | 12639.5456 | 12528.5239 | 11417.6758
| Project FCF |  |  |  | 15989.6901 | 15849.2726 | 15665.105 | 15478.9653 | 15290.7444 | 15100.3284 | 14907.598 | 14712.4288 | 14514.6906 | 14314.2473 | 14110.9567 | 13904.6699 | 13695.2315 | 13482.4789 | 13266.2419 | 13046.3427 | 12822.5954 | 12639.5456 | 12528.5239 | 10417.6758

## Assum
당진 태양광발전
Assumption — 파란색 셀만 수정하면 전 시트가 재계산됩니다
노랑 배경 + 파란 글씨 = 직접 입력값 / 회색 = 수식
General
| 사업명 | [text] | 당진 태양광발전
| 설비용량 | [MW] | 99.998
| 이용률 | [%] | 15.71% | 일일발전시간 ÷ 24
| 일일 발전시간(환산) | [h/day] | 3.7704
| Degradation | [%/yr] | 0.5%
| 소내 소비율 | [%] | 0%
Timing
| 착공시점 | [Date] | 2024-06
| 공사기간 | [Month] | 16
| 준공(COD) | [Date] | 2025-10
| 운영기간 | [Year] | 20
TIC & Funding
| 총사업비(건설이자 제외) | [KRWm] | 141100
| 최초 DSRA | [KRWm] | 5000
| 차입비율(Gearing) | [%] | 90% | 기준: 총사업비 + 최초DSRA (건설이자는 전액 차입 조달)
| 자기자본 | [KRWm] | 14610
| 건설이자(IDC) | [KRWm] | 4628.7974 | Construction 시트에서 월단위 산출
| 총투자비(TIC) | [KRWm] | 145728.7974
| 소요자금 합계 | [KRWm] | 150728.7974
| 차입금 | [KRWm] | 136118.7974
| 실질 차입비율(TIC 기준) | [%] | 90.31%
Debt
| 이자율(건설기간) | [%] | 5.6%
| 이자율(운영기간) | [%] | 5.54%
| 거치기간 | [Year] | 1
| 상환기간 | [Year] | 16
| 상환방식 | [1/2/3] | 3 | 1: 원금균등 2: 원리금균등 3: DSCR 스컬프팅(수동 스케줄)
| 연간 상환횟수 | [회/년] | 4 | 이자는 연중 평균잔액 기준으로 계산
| 스컬프팅 균등 DSCR(산출) | [x] | 1.1348 | 상환방식 3 선택 시 완전상환되는 균등 DSCR
Revenue
| 판매단가 | [KRW/kWh] | 154.8 | PPA 또는 SMP+REC 가중평균
| 단가 상승률 | [%/yr] | 0%
Cost
| 운영비(연간, 1년차) | [KRWm/yr] | 4980
| 운영비 상승률 | [%/yr] | 0.7%
| 철거·복구비(만기) | [KRWm] | 2000
Accounting & Tax
| 감가상각 대상비율 | [%] | 95% | TIC 중 감가상각 대상 (토지선납·금융비용 등 제외)
| 감가상각 대상자산 | [KRWm] | 138442.3575
| 내용연수 | [Year] | 20
| 법인세 방식 | [1/2] | 1 | 1: 누진구간(9/19/21%) 2: 단일세율
| 단일 법인세율 | [%] | 21%
| 이월결손금 공제비율 | [%] | 80%
Equity & Reserve
| DSRA 적립기준 | [Month] | 6 | 차기 원리금의 X개월분 적립
| 배당 후 최소보유현금 | [KRWm] | 1000
| 배당제한 DSCR | [x] | 1.1
| 배당개시 연차(Lock-up) | [Year] | 2
Evaluation
| 할인율(NPV·LCOE) | [%] | 5.5%

## Construction
당진 태양광발전
건설기간 자금인출 및 건설이자(IDC)
월별 인출 스케줄
| 구 분 | unit | 합 계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 사업비 인출 | [KRWm] | 141100 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 자기자본 인출 | [KRWm] | 14610 | 8818.75 | 5791.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 차입금 인출 | [KRWm] | 126490 | 0 | 3027.5 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 8818.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기초 차입잔액 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 3041.6283 | 11915.7268 | 20831.2377 | 29788.3543 | 38787.2708 | 47828.1822 | 56911.2845 | 66036.7747 | 75204.8505 | 84415.7106 | 93669.5548 | 102966.5835 | 112306.9984 | 121691.0019 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974
| 건설이자(월) | [KRWm] | 4628.7974 | 0 | 14.1283 | 55.3484 | 96.7609 | 138.3666 | 180.1665 | 222.1614 | 264.3524 | 306.7402 | 349.3258 | 392.1101 | 435.0941 | 478.2788 | 521.6649 | 565.2535 | 609.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기말 차입잔액 | [IDC 합계] | 4628.7974 | 0 | 3041.6283 | 11915.7268 | 20831.2377 | 29788.3543 | 38787.2708 | 47828.1822 | 56911.2845 | 66036.7747 | 75204.8505 | 84415.7106 | 93669.5548 | 102966.5835 | 112306.9984 | 121691.0019 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974 | 131118.7974
준공시점 정산 | bar: 1 to 21
| 기말 차입잔액(사업비) | [KRWm] | 131118.7974
| DSRA — 자기자본 조달 | [KRWm] | 0
| DSRA — 차입 조달 | [KRWm] | 5000
| 차입금 합계(운영개시) | [KRWm] | 136118.7974 | bar: 1 to 21
| Check (Assum 차입금과 일치) | [KRWm] | 0
※ 자기자본을 먼저 인출하고 잔여 소요액을 차입하는 구조이며, 건설이자는 매월 자본화(원금가산)됩니다.
※ 공사기간을 28개월 이상으로 늘리려면 열을 추가하거나 생성기에서 다시 만들어 주세요.

## TIC_Funding
당진 태양광발전
총투자비 및 재원조달
총투자비
| 구 분 |  | 금액 | 비중
| 총사업비(건설이자 제외) | [KRWm] | 141100 | 93.61%
| 건설이자(IDC) | [KRWm] | 4628.7974 | 3.071%
| 최초 DSRA | [KRWm] | 5000 | 3.317%
| 소요자금 합계 | [KRWm] | 150728.7974 | 100%
재원조달
| 자기자본 | [KRWm] | 14610 | 9.693%
| 선순위 차입금 | [KRWm] | 136118.7974 | 90.31%
| 합계 | [KRWm] | 150728.7974 | 100%
| Check (소요 - 조달) | [KRWm] | 0
감가상각
| 감가상각 대상자산 | [KRWm] | 138442.3575
| 내용연수 | [Year] | 20
| 연간 상각비 | [KRWm/yr] | 6922.1179
※ 건설이자는 자기자본 우선인출 가정 하에 월단위로 자본화하여 산출한 값입니다.

## Revenue
당진 태양광발전
영업수익 추정
발전량 및 매출
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
| 설비용량 | [MW] |  |  | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998
| 이용률 | [%] |  |  | 15.71% | 15.71% | 15.71% | 15.71% | 15.71% | 15.71% | 15.71% | 15.71% | 15.71% | 15.71% | 15.71% | 15.71% | 15.71% | 15.71% | 15.71% | 15.71% | 15.71% | 15.71% | 15.71% | 15.71%
| Degradation 계수 | [%] |  |  | 1 | 0.995 | 0.99003 | 0.98507 | 0.98015 | 0.97525 | 0.97037 | 0.96552 | 0.96069 | 0.95589 | 0.95111 | 0.94635 | 0.94162 | 0.93691 | 0.93223 | 0.92757 | 0.92293 | 0.91832 | 0.91372 | 0.90916
| 발전량(송전단) | [MWh] | 2625440.9999 |  | 137616.8476 | 136928.7634 | 136244.1196 | 135562.899 | 134885.0845 | 134210.659 | 133539.6057 | 132871.9077 | 132207.5482 | 131546.5104 | 130888.7779 | 130234.334 | 129583.1623 | 128935.2465 | 128290.5703 | 127649.1174 | 127010.8718 | 126375.8175 | 125743.9384 | 125115.2187
| 판매단가 | [KRW/kWh] |  |  | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8
| 영업수익 | [KRWm] | 406418.2668 |  | 21303.088 | 21196.5726 | 21090.5897 | 20985.1368 | 20880.2111 | 20775.81 | 20671.931 | 20568.5713 | 20465.7285 | 20363.3998 | 20261.5828 | 20160.2749 | 20059.4735 | 19959.1762 | 19859.3803 | 19760.0834 | 19661.283 | 19562.9765 | 19465.1617 | 19367.8359

## Opex
당진 태양광발전
영업비용 추정
운영비용
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
| 운영비(1년차 기준) | [KRWm] |  |  | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980
| 물가상승 계수 | [%] |  |  | 1 | 1.007 | 1.014 | 1.0211 | 1.0283 | 1.0355 | 1.0427 | 1.05 | 1.0574 | 1.0648 | 1.0722 | 1.0798 | 1.0873 | 1.0949 | 1.1026 | 1.1103 | 1.1181 | 1.1259 | 1.1338 | 1.1417
| 영업비용 합계 | [KRWm] | 106510.0474 |  | 4980 | 5014.86 | 5049.964 | 5085.3138 | 5120.911 | 5156.7573 | 5192.8546 | 5229.2046 | 5265.8091 | 5302.6697 | 5339.7884 | 5377.1669 | 5414.8071 | 5452.7107 | 5490.8797 | 5529.3159 | 5568.0211 | 5606.9972 | 5646.2462 | 5685.7699

## Debt
당진 태양광발전
차입금 인출·상환 스케줄
선순위 차입금
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
| 기초잔액 | [KRWm] |  |  | 136118.7974 | 136118.7974 | 129556.3894 | 122788.4503 | 115805.1271 | 108596.1072 | 101150.5972 | 93457.3005 | 85504.3931 | 77279.4995 | 68769.6663 | 59961.3355 | 50840.3158 | 41391.7529 | 31600.0986 | 21449.0781 | 10921.6559 | 9.9999e-07 | 9.9999e-07 | 9.9999e-07
| 원금상환 | [KRWm] | 136118.7974 |  | 0 | 6562.408 | 6767.939 | 6983.3232 | 7209.0199 | 7445.5099 | 7693.2968 | 7952.9074 | 8224.8936 | 8509.8332 | 8808.3308 | 9121.0197 | 9448.5629 | 9791.6543 | 10151.0205 | 10527.4222 | 10921.6559 | 0 | 0 | 0
| 기말잔액 | [KRWm] |  |  | 136118.7974 | 129556.3894 | 122788.4503 | 115805.1271 | 108596.1072 | 101150.5972 | 93457.3005 | 85504.3931 | 77279.4995 | 68769.6663 | 59961.3355 | 50840.3158 | 41391.7529 | 31600.0986 | 21449.0781 | 10921.6559 | 9.9999e-07 | 9.9999e-07 | 9.9999e-07 | 9.9999e-07
| 이자비용 | [KRWm] | 74250.6707 |  | 7540.9814 | 7404.6473 | 7036.82 | 6657.4016 | 6265.8367 | 5861.5439 | 5443.9148 | 5012.3128 | 4566.0712 | 4104.4925 | 3626.8464 | 3132.3688 | 2620.2596 | 2089.6815 | 1539.758 | 969.5717 | 378.1623 | 5.54e-08 | 5.54e-08 | 5.54e-08
| 원리금 합계(DS) | [KRWm] | 210369.4681 |  | 7540.9814 | 13967.0554 | 13804.7591 | 13640.7248 | 13474.8566 | 13307.0538 | 13137.2116 | 12965.2202 | 12790.9648 | 12614.3256 | 12435.1772 | 12253.3885 | 12068.8225 | 11881.3358 | 11690.7785 | 11496.994 | 11299.8183 | 5.54e-08 | 5.54e-08 | 5.54e-08
DSRA (원리금상환적립금)
| DSRA 잔액(기말) | [KRWm] |  |  | 6983.5277 | 6902.3795 | 6820.3624 | 6737.4283 | 6653.5269 | 6568.6058 | 6482.6101 | 6395.4824 | 6307.1628 | 6217.5886 | 6126.6943 | 6034.4112 | 5940.6679 | 5845.3892 | 5748.497 | 5649.9091 | 0 | 0 | 0 | 0
| DSRA 증감((+)적립/(-)환입) | [KRWm] | -5000 |  | 1983.5277 | -81.1482 | -82.0171 | -82.9341 | -83.9014 | -84.9211 | -85.9957 | -87.1277 | -88.3196 | -89.5742 | -90.8943 | -92.283 | -93.7434 | -95.2786 | -96.8923 | -98.5879 | -5649.9091 | 0 | 0 | 0
| 상환 종료 후 미상환 잔액 | [KRWm] | 9.9999e-07 | 1년차 2025: 완전상환 확인 (OK)
※ 상환방식 3(DSCR 스컬프팅): 위 원금상환 행(파란 셀)은 균등 DSCR 1.135x 로 완전상환되도록 산출해 넣은 스케줄입니다.
스컬프팅은 반복계산이 필요해 수식으로 자동 재산출되지 않습니다. Assum의 이용률·금리·단가·상환기간 등을 엑셀에서 바꾸면 이 행은 그대로 남아 D19에 미상환 잔액이 뜹니다.
→ 가정을 바꾼 뒤에는 생성기에서 다시 추출하거나, 상환방식 1(원금균등)·2(원리금균등)를 쓰면 엑셀에서 완전히 자동 재계산됩니다.

## IS(Y)
당진 태양광발전
추정 손익계산서 (연간)
손익계산서
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
| 영업수익 | [KRWm] | 406418.2668 |  | 21303.088 | 21196.5726 | 21090.5897 | 20985.1368 | 20880.2111 | 20775.81 | 20671.931 | 20568.5713 | 20465.7285 | 20363.3998 | 20261.5828 | 20160.2749 | 20059.4735 | 19959.1762 | 19859.3803 | 19760.0834 | 19661.283 | 19562.9765 | 19465.1617 | 19367.8359
| 영업비용 | [KRWm] | -106510.0474 |  | -4980 | -5014.86 | -5049.964 | -5085.3138 | -5120.911 | -5156.7573 | -5192.8546 | -5229.2046 | -5265.8091 | -5302.6697 | -5339.7884 | -5377.1669 | -5414.8071 | -5452.7107 | -5490.8797 | -5529.3159 | -5568.0211 | -5606.9972 | -5646.2462 | -5685.7699
| EBITDA | [KRWm] | 299908.2194 |  | 16323.088 | 16181.7126 | 16040.6257 | 15899.823 | 15759.3001 | 15619.0527 | 15479.0763 | 15339.3667 | 15199.9194 | 15060.7301 | 14921.7944 | 14783.108 | 14644.6664 | 14506.4654 | 14368.5006 | 14230.7675 | 14093.2619 | 13955.9793 | 13818.9154 | 13682.0659
| 감가상각비 | [KRWm] | -138442.3575 |  | -6922.1179 | -6922.1179 | -6922.1179 | -6922.1179 | -6922.1179 | -6922.1179 | -6922.1179 | -6922.1179 | -6922.1179 | -6922.1179 | -6922.1179 | -6922.1179 | -6922.1179 | -6922.1179 | -6922.1179 | -6922.1179 | -6922.1179 | -6922.1179 | -6922.1179 | -6922.1179
| 영업이익(EBIT) | [KRWm] | 161465.8618 |  | 9400.9701 | 9259.5947 | 9118.5078 | 8977.7051 | 8837.1822 | 8696.9348 | 8556.9584 | 8417.2488 | 8277.8015 | 8138.6122 | 7999.6765 | 7860.9901 | 7722.5486 | 7584.3475 | 7446.3827 | 7308.6496 | 7171.144 | 7033.8614 | 6896.7976 | 6759.948
| 이자비용 | [KRWm] | -74250.6707 |  | -7540.9814 | -7404.6473 | -7036.82 | -6657.4016 | -6265.8367 | -5861.5439 | -5443.9148 | -5012.3128 | -4566.0712 | -4104.4925 | -3626.8464 | -3132.3688 | -2620.2596 | -2089.6815 | -1539.758 | -969.5717 | -378.1623 | -5.54e-08 | -5.54e-08 | -5.54e-08
| 법인세차감전순이익 | [KRWm] | 87215.1912 |  | 1859.9888 | 1854.9473 | 2081.6878 | 2320.3035 | 2571.3456 | 2835.3909 | 3113.0436 | 3404.936 | 3711.7303 | 4034.1197 | 4372.8301 | 4728.6213 | 5102.289 | 5494.666 | 5906.6247 | 6339.0779 | 6792.9817 | 7033.8614 | 6896.7976 | 6759.948
| 이월결손금(기초) | [KRWm] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 결손금 공제액 | [KRWm] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 과세표준 | [KRWm] |  |  | 1859.9888 | 1854.9473 | 2081.6878 | 2320.3035 | 2571.3456 | 2835.3909 | 3113.0436 | 3404.936 | 3711.7303 | 4034.1197 | 4372.8301 | 4728.6213 | 5102.289 | 5494.666 | 5906.6247 | 6339.0779 | 6792.9817 | 7033.8614 | 6896.7976 | 6759.948
| 법인세비용 | [KRWm] | 16170.8863 |  | 333.3979 | 332.44 | 375.5207 | 420.8577 | 468.5557 | 518.7243 | 571.4783 | 626.9378 | 685.2288 | 746.4827 | 810.8377 | 878.438 | 949.4349 | 1023.9865 | 1102.2587 | 1184.4248 | 1270.6665 | 1316.4337 | 1290.3915 | 1264.3901
| 이월결손금(기말) | [KRWm] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 당기순이익 | [KRWm] | 71044.3048 |  | 1526.5909 | 1522.5073 | 1706.1671 | 1899.4458 | 2102.7899 | 2316.6667 | 2541.5653 | 2777.9982 | 3026.5016 | 3287.637 | 3561.9924 | 3850.1832 | 4152.8541 | 4470.6795 | 4804.366 | 5154.6531 | 5522.3151 | 5717.4278 | 5606.406 | 5495.5579
| EBITDA Margin | [%] |  |  | 76.62% | 76.34% | 76.06% | 75.77% | 75.47% | 75.18% | 74.88% | 74.58% | 74.27% | 73.96% | 73.65% | 73.33% | 73.01% | 72.68% | 72.35% | 72.02% | 71.68% | 71.34% | 70.99% | 70.64%

## CF(Y)
당진 태양광발전
추정 현금흐름표 (연간)
영업활동 현금흐름
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
| EBITDA | [KRWm] | 299908.2194 |  | 16323.088 | 16181.7126 | 16040.6257 | 15899.823 | 15759.3001 | 15619.0527 | 15479.0763 | 15339.3667 | 15199.9194 | 15060.7301 | 14921.7944 | 14783.108 | 14644.6664 | 14506.4654 | 14368.5006 | 14230.7675 | 14093.2619 | 13955.9793 | 13818.9154 | 13682.0659
| 법인세 지급 | [KRWm] | -16170.8863 |  | -333.3979 | -332.44 | -375.5207 | -420.8577 | -468.5557 | -518.7243 | -571.4783 | -626.9378 | -685.2288 | -746.4827 | -810.8377 | -878.438 | -949.4349 | -1023.9865 | -1102.2587 | -1184.4248 | -1270.6665 | -1316.4337 | -1290.3915 | -1264.3901
| CFADS (상환가능현금) | [KRWm] | 283737.3331 |  | 15989.6901 | 15849.2726 | 15665.105 | 15478.9653 | 15290.7444 | 15100.3284 | 14907.598 | 14712.4288 | 14514.6906 | 14314.2473 | 14110.9567 | 13904.6699 | 13695.2315 | 13482.4789 | 13266.2419 | 13046.3427 | 12822.5954 | 12639.5456 | 12528.5239 | 12417.6758
재무활동 현금흐름
| 원리금 상환 | [KRWm] | -210369.4681 |  | -7540.9814 | -13967.0554 | -13804.7591 | -13640.7248 | -13474.8566 | -13307.0538 | -13137.2116 | -12965.2202 | -12790.9648 | -12614.3256 | -12435.1772 | -12253.3885 | -12068.8225 | -11881.3358 | -11690.7785 | -11496.994 | -11299.8183 | -5.54e-08 | -5.54e-08 | -5.54e-08
| DSRA 증감 | [KRWm] | 5000 |  | -1983.5277 | 81.1482 | 82.0171 | 82.9341 | 83.9014 | 84.9211 | 85.9957 | 87.1277 | 88.3196 | 89.5742 | 90.8943 | 92.283 | 93.7434 | 95.2786 | 96.8923 | 98.5879 | 5649.9091 | 0 | 0 | 0
| 철거·복구비 | [KRWm] | -2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000
| 주주귀속 잉여현금(FCFE) | [KRWm] | 76367.865 |  | 6465.1811 | 1963.3653 | 1942.3631 | 1921.1746 | 1899.7893 | 1878.1957 | 1856.3822 | 1834.3363 | 1812.0454 | 1789.4959 | 1766.6738 | 1743.5644 | 1720.1524 | 1696.4217 | 1672.3556 | 1647.9366 | 7172.6862 | 12639.5456 | 12528.5239 | 10417.6758
배당 및 현금계정
| 배당금 지급 | [KRWm] | 76367.865 |  | 0 | 7428.5464 | 1942.3631 | 1921.1746 | 1899.7893 | 1878.1957 | 1856.3822 | 1834.3363 | 1812.0454 | 1789.4959 | 1766.6738 | 1743.5644 | 1720.1524 | 1696.4217 | 1672.3556 | 1647.9366 | 7172.6862 | 12639.5456 | 12528.5239 | 11417.6758
| 기초현금 | [KRWm] |  |  | 0 | 6465.1811 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 기말현금 | [KRWm] |  |  | 6465.1811 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
| DSRA 잔액 | [KRWm] |  |  | 6983.5277 | 6902.3795 | 6820.3624 | 6737.4283 | 6653.5269 | 6568.6058 | 6482.6101 | 6395.4824 | 6307.1628 | 6217.5886 | 6126.6943 | 6034.4112 | 5940.6679 | 5845.3892 | 5748.497 | 5649.9091 | 0 | 0 | 0 | 0

## DSCR
당진 태양광발전
원리금 상환능력 분석
DSCR
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
| CFADS | [KRWm] |  |  | 15989.6901 | 15849.2726 | 15665.105 | 15478.9653 | 15290.7444 | 15100.3284 | 14907.598 | 14712.4288 | 14514.6906 | 14314.2473 | 14110.9567 | 13904.6699 | 13695.2315 | 13482.4789 | 13266.2419 | 13046.3427 | 12822.5954 | 12639.5456 | 12528.5239 | 12417.6758
| 원리금(DS) | [KRWm] |  |  | 7540.9814 | 13967.0554 | 13804.7591 | 13640.7248 | 13474.8566 | 13307.0538 | 13137.2116 | 12965.2202 | 12790.9648 | 12614.3256 | 12435.1772 | 12253.3885 | 12068.8225 | 11881.3358 | 11690.7785 | 11496.994 | 11299.8183 | 5.54e-08 | 5.54e-08 | 5.54e-08
| 단순 DSCR | [x] |  |  | 2.1204 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1348 | - | - | -
| 최소 DSCR | [x] | 1.1348
| 평균 DSCR | [x] | 1.1927
※ 상환이 없는 연도는 "-"로 표시되며 최소/평균 산출에서 제외됩니다.

## IRR
당진 태양광발전
수익성 분석 (IRR / NPV)
Project IRR
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
| 총투자비 | [KRWm] |  | -145728.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EBITDA | [KRWm] |  | 0 | 16323.088 | 16181.7126 | 16040.6257 | 15899.823 | 15759.3001 | 15619.0527 | 15479.0763 | 15339.3667 | 15199.9194 | 15060.7301 | 14921.7944 | 14783.108 | 14644.6664 | 14506.4654 | 14368.5006 | 14230.7675 | 14093.2619 | 13955.9793 | 13818.9154 | 13682.0659
| 법인세 | [KRWm] |  | 0 | -333.3979 | -332.44 | -375.5207 | -420.8577 | -468.5557 | -518.7243 | -571.4783 | -626.9378 | -685.2288 | -746.4827 | -810.8377 | -878.438 | -949.4349 | -1023.9865 | -1102.2587 | -1184.4248 | -1270.6665 | -1316.4337 | -1290.3915 | -1264.3901
| 철거·복구비 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000
| Net Cashflow | [KRWm] |  | -145728.7974 | 15989.6901 | 15849.2726 | 15665.105 | 15478.9653 | 15290.7444 | 15100.3284 | 14907.598 | 14712.4288 | 14514.6906 | 14314.2473 | 14110.9567 | 13904.6699 | 13695.2315 | 13482.4789 | 13266.2419 | 13046.3427 | 12822.5954 | 12639.5456 | 12528.5239 | 10417.6758
| Project IRR (세후) | [%] | 7.794%
| NPV @ 할인율 | [KRWm] | 27240.1774
Equity IRR
| 자본금 납입 | [KRWm] |  | -14610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FCFE | [KRWm] |  | 0 | 6465.1811 | 1963.3653 | 1942.3631 | 1921.1746 | 1899.7893 | 1878.1957 | 1856.3822 | 1834.3363 | 1812.0454 | 1789.4959 | 1766.6738 | 1743.5644 | 1720.1524 | 1696.4217 | 1672.3556 | 1647.9366 | 7172.6862 | 12639.5456 | 12528.5239 | 10417.6758
| Net Cashflow (FCFE base) | [KRWm] |  | -14610 | 6465.1811 | 1963.3653 | 1942.3631 | 1921.1746 | 1899.7893 | 1878.1957 | 1856.3822 | 1834.3363 | 1812.0454 | 1789.4959 | 1766.6738 | 1743.5644 | 1720.1524 | 1696.4217 | 1672.3556 | 1647.9366 | 7172.6862 | 12639.5456 | 12528.5239 | 10417.6758
| 배당금 | [KRWm] |  | -14610 | 0 | 7428.5464 | 1942.3631 | 1921.1746 | 1899.7893 | 1878.1957 | 1856.3822 | 1834.3363 | 1812.0454 | 1789.4959 | 1766.6738 | 1743.5644 | 1720.1524 | 1696.4217 | 1672.3556 | 1647.9366 | 7172.6862 | 12639.5456 | 12528.5239 | 11417.6758
| Equity IRR (FCFE 기준) | [%] | 19.31%
| Equity IRR (배당 기준) | [%] | 17.3%

## Sensitivity
당진 태양광발전
민감도 분석 (재무모델 생성기 산출값)
이용률
| 변동값 | Equity IRR | Project IRR | 최소 DSCR | NPV [KRWm]
| 14.14 % | 7.818% | 6.134% | 1.0053 | 7295.0366
| 14.92 % | 13.18% | 6.975% | 1.0697 | 17247.4463
| 15.71 % | 19.31% | 7.794% | 1.1348 | 27240.1774
| 16.50 % | 26.03% | 8.592% | 1.1998 | 37231.321
| 17.28 % | 32.97% | 9.361% | 1.264 | 47094.6787
차입 금리
| 변동값 | Equity IRR | Project IRR | 최소 DSCR | NPV [KRWm]
| 4.43 % | 26.72% | 7.61% | 1.2068 | 25083.0043
| 4.99 % | 22.84% | 7.702% | 1.1694 | 26164.8183
| 5.54 % | 19.31% | 7.794% | 1.1348 | 27240.1774
| 6.09 % | 16.1% | 7.887% | 1.102 | 28327.8262
| 6.65 % | 13.17% | 7.983% | 1.0704 | 29447.4107
매출 단가
| 변동값 | Equity IRR | Project IRR | 최소 DSCR | NPV [KRWm]
| 139.32 원/kWh | 7.811% | 6.133% | 1.0052 | 7281.7783
| 147.06 원/kWh | 13.21% | 6.98% | 1.0701 | 17304.3719
| 154.80 원/kWh | 19.31% | 7.794% | 1.1348 | 27240.1774
| 162.54 원/kWh | 25.99% | 8.587% | 1.1994 | 37174.4134
| 170.28 원/kWh | 32.97% | 9.362% | 1.2641 | 47107.3233
※ 민감도 표는 각 케이스를 별도 계산한 결과값이며 수식으로 연결되어 있지 않습니다.