## 목차
E2E검증_방식3
재무모델 (Financial Model) — 재생E AI Agent 자동생성 · 2026-10-02
No | 시트 | 내용
1 | Assum | 모든 입력 가정 — 노란 셀(파란 글씨)만 수정하면 전 시트 재계산
2 | TIC_Funding | 총투자비 · 건설이자 · 재원조달 · 감가상각 기준
3 | Revenue | 발전량 · 판매단가 · 영업수익 추정
4 | Opex | 운영비용 추정 (물가상승 반영)
5 | Debt | 차입금 인출/상환 스케줄 · 이자 · DSRA
6 | IS(Y) | 추정 손익계산서 (이월결손금·법인세 포함)
7 | CF(Y) | 추정 현금흐름표 · 배당 · 현금계정
8 | DSCR | 원리금 상환능력 (단순 DSCR, 최소/평균)
9 | IRR | Project IRR / Equity IRR / NPV
10 | Report | Executive Summary + 연도별 요약
11 | Sensitivity | 민감도 분석 (산출값)
색상 규칙
| 파란 글씨 + 노란 배경 | 직접 입력하는 가정값 (Assum 시트)
| 검정 글씨 | 해당 시트 내 수식
| 초록 글씨 | 다른 시트를 참조하는 수식
| 단위 | 별도 표기가 없는 금액은 모두 백만원(KRWm)

## Report
E2E검증_방식3
Executive Summary
사업 개요
| 사업명 |  | E2E검증_방식3
| 설비용량 [MW] |  | 45.5
| 이용률 [%] |  | 14.8%
| 준공(COD) |  | 2028-04
| 운영기간 [Year] |  | 20
재원조달
| 총투자비(TIC) [KRWm] |  | 63400.3662
| 건설이자(IDC) [KRWm] |  | 1400.3662
| 자기자본 [KRWm] |  | 11610
| 선순위 차입금 [KRWm] |  | 54290.3662
| 차입비율 [%] |  | 82%
수익성 지표
| Project IRR (세후) [%] |  | 10.36%
| Equity IRR (FCFE) [%] |  | 26.83%
| Equity IRR (배당) [%] |  | 21.37%
| NPV [KRWm] |  | 23629.2265
| 최소 DSCR [x] |  | 1.3994
| 평균 DSCR [x] |  | 1.5203
| LCOE [KRW/kWh] |  | 141.8854
| 투자비 회수기간 [Year] |  | 8.211
| 연평균 EBITDA [KRWm] |  | 8223.7647
| EBITDA Margin [%] |  | 75.84%
연도별 요약
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
영업수익
| 영업비용 |  |  |  | 2200 | 2239.6 | 2279.9128 | 2320.9512 | 2362.7284 | 2405.2575 | 2448.5521 | 2492.626 | 2537.4933 | 2583.1682 | 2629.6652 | 2676.9992 | 2725.1852 | 2774.2385 | 2824.1748 | 2875.0099 | 2926.7601 | 2979.4418 | 3033.0718 | 3087.667
| EBITDA |  |  |  | 7946.2525 | 7977.0675 | 8007.6583 | 8038.0157 | 8068.1298 | 8097.9908 | 8127.5887 | 8156.9132 | 8185.9537 | 8214.6996 | 8243.1398 | 8271.263 | 8299.058 | 8326.5129 | 8353.6158 | 8380.3546 | 8406.7166 | 8432.6893 | 8458.2595 | 8483.414
| 당기순이익 |  |  |  | 1173.5498 | 1198.51 | 1251.5893 | 1391.0413 | 1537.0194 | 1689.853 | 1849.8884 | 2017.4896 | 2193.039 | 2376.9389 | 2569.6118 | 2771.502 | 2983.0765 | 3204.826 | 3437.2665 | 3680.9402 | 3936.4172 | 4140.1126 | 6871.1902 | 6891.5654
| CFADS |  |  |  | 7695.6667 | 7720.6269 | 7738.767 | 7736.4134 | 7732.2857 | 7726.2969 | 7718.3556 | 7708.3663 | 7696.2285 | 7681.8374 | 7665.0827 | 7645.849 | 7624.0154 | 7599.455 | 7572.0348 | 7541.6155 | 7508.0508 | 7486.2431 | 6871.1902 | 6891.5654
| 원리금(DS) |  |  |  | 3175.9864 | 3175.9864 | 5530.0451 | 5528.3632 | 5525.4136 | 5521.1341 | 5515.4593 | 5508.321 | 5499.6475 | 5489.3637 | 5477.391 | 5463.6468 | 5448.0447 | 5430.4941 | 5410.8999 | 5389.1626 | 5365.1776 | 5.8498e-08 | 5.8498e-08 | 5.8498e-08
| DSCR |  |  |  | 2.4231 | 2.4309 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | - | - | -
| 배당금 |  |  |  | 0 | 0 | 10008.8611 | 2209.525 | 2209.0119 | 2208.0002 | 2206.4655 | 2204.382 | 2201.7229 | 2198.46 | 2194.5638 | 2190.0032 | 2184.746 | 2178.7579 | 2172.0035 | 2164.4454 | 4825.462 | 7486.2431 | 6871.1902 | 6291.5654
| Project FCF |  |  |  | 7695.6667 | 7720.6269 | 7738.767 | 7736.4134 | 7732.2857 | 7726.2969 | 7718.3556 | 7708.3663 | 7696.2285 | 7681.8374 | 7665.0827 | 7645.849 | 7624.0154 | 7599.455 | 7572.0348 | 7541.6155 | 7508.0508 | 7486.2431 | 6871.1902 | 5291.5654

## Assum
E2E검증_방식3
Assumption — 파란색 셀만 수정하면 전 시트가 재계산됩니다
노랑 배경 + 파란 글씨 = 직접 입력값 / 회색 = 수식
General
| 사업명 | [text] | E2E검증_방식3
| 설비용량 | [MW] | 45.5
| 이용률 | [%] | 14.8% | 일일발전시간 ÷ 24
| 일일 발전시간(환산) | [h/day] | 3.552
| Degradation | [%/yr] | 0.5%
| 소내 소비율 | [%] | 0%
Timing
| 착공시점 | [Date] | 2027-04
| 공사기간 | [Month] | 12
| 준공(COD) | [Date] | 2028-04
| 운영기간 | [Year] | 20
TIC & Funding
| 총사업비(건설이자 제외) | [KRWm] | 62000
| 최초 DSRA | [KRWm] | 2500
| 차입비율(Gearing) | [%] | 82% | 기준: 총사업비 + 최초DSRA (건설이자는 전액 차입 조달)
| 자기자본 | [KRWm] | 11610
| 건설이자(IDC) | [KRWm] | 1400.3662 | Construction 시트에서 월단위 산출
| 총투자비(TIC) | [KRWm] | 63400.3662
| 소요자금 합계 | [KRWm] | 65900.3662
| 차입금 | [KRWm] | 54290.3662
| 실질 차입비율(TIC 기준) | [%] | 82.38%
Debt
| 이자율(건설기간) | [%] | 6.1%
| 이자율(운영기간) | [%] | 5.85%
| 거치기간 | [Year] | 2
| 상환기간 | [Year] | 15
| 상환방식 | [1/2/3] | 3 | 1: 원금균등 2: 원리금균등 3: DSCR 스컬프팅(수동 스케줄)
| 연간 상환횟수 | [회/년] | 2 | 이자는 연중 평균잔액 기준으로 계산
| 스컬프팅 균등 DSCR(산출) | [x] | 1.3994 | 상환방식 3 선택 시 완전상환되는 균등 DSCR
Revenue
| 판매단가 | [KRW/kWh] | 172 | PPA 또는 SMP+REC 가중평균
| 단가 상승률 | [%/yr] | 1.2%
Cost
| 운영비(연간, 1년차) | [KRWm/yr] | 2200
| 운영비 상승률 | [%/yr] | 1.8%
| 철거·복구비(만기) | [KRWm] | 1600
Accounting & Tax
| 감가상각 대상비율 | [%] | 95% | TIC 중 감가상각 대상 (토지선납·금융비용 등 제외)
| 감가상각 대상자산 | [KRWm] | 60230.3479
| 내용연수 | [Year] | 18
| 법인세 방식 | [1/2] | 1 | 1: 누진구간(9/19/21%) 2: 단일세율
| 단일 법인세율 | [%] | 21%
| 이월결손금 공제비율 | [%] | 80%
Equity & Reserve
| DSRA 적립기준 | [Month] | 6 | 차기 원리금의 X개월분 적립
| 배당 후 최소보유현금 | [KRWm] | 1000
| 배당제한 DSCR | [x] | 1.1
| 배당개시 연차(Lock-up) | [Year] | 3
Evaluation
| 할인율(NPV·LCOE) | [%] | 6%

## Construction
E2E검증_방식3
건설기간 자금인출 및 건설이자(IDC)
월별 인출 스케줄
| 구 분 | unit | 합 계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 사업비 인출 | [KRWm] |  | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 자기자본 인출 | [KRWm] |  | 5166.6667 | 5166.6667 | 1276.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 차입금 인출 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 3890 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 5166.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기초 차입잔액 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 3909.7742 | 9122.5794 | 14361.8831 | 19627.8199 | 24920.5252 | 30240.1351 | 35586.7863 | 40960.6164 | 46361.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 건설이자(월) | [KRWm] |  | 0 | 0 | 19.7742 | 46.1386 | 72.637 | 99.2701 | 126.0386 | 152.9432 | 179.9846 | 207.1634 | 234.4804 | 261.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기말 차입잔액 | [IDC 합계] | 1400.3662 | 0 | 0 | 3909.7742 | 9122.5794 | 14361.8831 | 19627.8199 | 24920.5252 | 30240.1351 | 35586.7863 | 40960.6164 | 46361.7634 | 51790.3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
준공시점 정산 | bar: 1 to 21
| 기말 차입잔액(사업비) | [KRWm] | 51790.3662
| DSRA — 자기자본 조달 | [KRWm] | 0
| DSRA — 차입 조달 | [KRWm] | 2500
| 차입금 합계(운영개시) | [KRWm] | 54290.3662 | bar: 1 to 21
| Check (Assum 차입금과 일치) | [KRWm] | 0
※ 자기자본을 먼저 인출하고 잔여 소요액을 차입하는 구조이며, 건설이자는 매월 자본화(원금가산)됩니다.
※ 공사기간을 24개월 이상으로 늘리려면 열을 추가하거나 생성기에서 다시 만들어 주세요.

## TIC_Funding
E2E검증_방식3
총투자비 및 재원조달
총투자비
| 구 분 |  | 금액 | 비중
| 총사업비(건설이자 제외) | [KRWm] | 62000 | 94.08%
| 건설이자(IDC) | [KRWm] | 1400.3662 | 2.125%
| 최초 DSRA | [KRWm] | 2500 | 3.794%
| 소요자금 합계 | [KRWm] | 65900.3662 | 100%
재원조달
| 자기자본 | [KRWm] | 11610 | 17.62%
| 선순위 차입금 | [KRWm] | 54290.3662 | 82.38%
| 합계 | [KRWm] | 65900.3662 | 100%
| Check (소요 - 조달) | [KRWm] | 0
감가상각
| 감가상각 대상자산 | [KRWm] | 60230.3479
| 내용연수 | [Year] | 18
| 연간 상각비 | [KRWm/yr] | 3346.1304
※ 건설이자는 자기자본 우선인출 가정 하에 월단위로 자본화하여 산출한 값입니다.

## Revenue
E2E검증_방식3
영업수익 추정
발전량 및 매출
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
| 설비용량 | [MW] |  |  | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5
| 이용률 | [%] |  |  | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8%
| Degradation 계수 | [%] |  |  | 1 | 0.995 | 0.99003 | 0.98507 | 0.98015 | 0.97525 | 0.97037 | 0.96552 | 0.96069 | 0.95589 | 0.95111 | 0.94635 | 0.94162 | 0.93691 | 0.93223 | 0.92757 | 0.92293 | 0.91832 | 0.91372 | 0.90916
| 발전량(송전단) | [MWh] |  |  | 58989.84 | 58694.8908 | 58401.4163 | 58109.4093 | 57818.8622 | 57529.7679 | 57242.1191 | 56955.9085 | 56671.1289 | 56387.7733 | 56105.8344 | 55825.3052 | 55546.1787 | 55268.4478 | 54992.1056 | 54717.1451 | 54443.5593 | 54171.3415 | 53900.4848 | 53630.9824
| 판매단가 | [KRW/kWh] |  |  | 172 | 174.064 | 176.1528 | 178.2666 | 180.4058 | 182.5707 | 184.7615 | 186.9787 | 189.2224 | 191.4931 | 193.791 | 196.1165 | 198.4699 | 200.8515 | 203.2617 | 205.7009 | 208.1693 | 210.6673 | 213.1953 | 215.7537
| 영업수익 | [KRWm] |  |  | 10146.2525 | 10216.6675 | 10287.5711 | 10358.9669 | 10430.8581 | 10503.2483 | 10576.1408 | 10649.5392 | 10723.447 | 10797.8678 | 10872.805 | 10948.2622 | 11024.2432 | 11100.7514 | 11177.7906 | 11255.3645 | 11333.4767 | 11412.1311 | 11491.3312 | 11571.0811

## Opex
E2E검증_방식3
영업비용 추정
운영비용
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
| 운영비(1년차 기준) | [KRWm] |  |  | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
| 물가상승 계수 | [%] |  |  | 1 | 1.018 | 1.0363 | 1.055 | 1.074 | 1.0933 | 1.113 | 1.133 | 1.1534 | 1.1742 | 1.1953 | 1.2168 | 1.2387 | 1.261 | 1.2837 | 1.3068 | 1.3303 | 1.3543 | 1.3787 | 1.4035
| 영업비용 합계 | [KRWm] |  |  | 2200 | 2239.6 | 2279.9128 | 2320.9512 | 2362.7284 | 2405.2575 | 2448.5521 | 2492.626 | 2537.4933 | 2583.1682 | 2629.6652 | 2676.9992 | 2725.1852 | 2774.2385 | 2824.1748 | 2875.0099 | 2926.7601 | 2979.4418 | 3033.0718 | 3087.667

## Debt
E2E검증_방식3
차입금 인출·상환 스케줄
선순위 차입금
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
| 기초잔액 | [KRWm] |  |  | 54290.3662 | 54290.3662 | 54290.3662 | 51901.3685 | 49372.2469 | 46695.9692 | 43865.1486 | 40872.026 | 37708.4513 | 34365.8628 | 30835.2671 | 27107.2165 | 23171.7862 | 19018.5499 | 14636.5543 | 10014.2922 | 5139.6744 | 9.9997e-07 | 9.9997e-07 | 9.9997e-07
| 원금상환 | [KRWm] |  |  | 0 | 0 | 2388.9978 | 2529.1215 | 2676.2777 | 2830.8206 | 2993.1225 | 3163.5748 | 3342.5885 | 3530.5957 | 3728.0506 | 3935.4303 | 4153.2363 | 4381.9956 | 4622.2621 | 4874.6178 | 5139.6744 | 0 | 0 | 0
| 기말잔액 | [KRWm] |  |  | 54290.3662 | 54290.3662 | 51901.3685 | 49372.2469 | 46695.9692 | 43865.1486 | 40872.026 | 37708.4513 | 34365.8628 | 30835.2671 | 27107.2165 | 23171.7862 | 19018.5499 | 14636.5543 | 10014.2922 | 5139.6744 | 9.9997e-07 | 9.9997e-07 | 9.9997e-07 | 9.9997e-07
| 이자비용 | [KRWm] |  |  | 3175.9864 | 3175.9864 | 3141.0473 | 2999.2417 | 2849.1359 | 2690.3134 | 2522.3368 | 2344.7462 | 2157.059 | 1958.768 | 1749.3404 | 1528.2165 | 1294.8084 | 1048.4985 | 788.6378 | 514.5448 | 225.5032 | 5.8498e-08 | 5.8498e-08 | 5.8498e-08
| 원리금 합계(DS) | [KRWm] |  |  | 3175.9864 | 3175.9864 | 5530.0451 | 5528.3632 | 5525.4136 | 5521.1341 | 5515.4593 | 5508.321 | 5499.6475 | 5489.3637 | 5477.391 | 5463.6468 | 5448.0447 | 5430.4941 | 5410.8999 | 5389.1626 | 5365.1776 | 5.8498e-08 | 5.8498e-08 | 5.8498e-08
DSRA (원리금상환적립금)
| DSRA 잔액(기말) | [KRWm] |  |  | 1587.9932 | 2765.0226 | 2764.1816 | 2762.7068 | 2760.567 | 2757.7297 | 2754.1605 | 2749.8238 | 2744.6819 | 2738.6955 | 2731.8234 | 2724.0224 | 2715.247 | 2705.45 | 2694.5813 | 2682.5888 | 0 | 0 | 0 | 0
| DSRA 증감((+)적립/(-)환입) | [KRWm] |  |  | -912.0068 | 1177.0293 | -0.84095 | -1.4748 | -2.1398 | -2.8374 | -3.5692 | -4.3368 | -5.1419 | -5.9864 | -6.8721 | -7.801 | -8.7753 | -9.7971 | -10.8687 | -11.9925 | -2682.5888 | 0 | 0 | 0
| 상환 종료 후 미상환 잔액 | [KRWm] | 9.9997e-07 | 1년차 2028: 완전상환 확인 (OK)
※ 상환방식 3(DSCR 스컬프팅): 위 원금상환 행(파란 셀)은 균등 DSCR 1.399x 로 완전상환되도록 산출해 넣은 스케줄입니다.
스컬프팅은 반복계산이 필요해 수식으로 자동 재산출되지 않습니다. Assum의 이용률·금리·단가·상환기간 등을 엑셀에서 바꾸면 이 행은 그대로 남아 D19에 미상환 잔액이 뜹니다.
→ 가정을 바꾼 뒤에는 생성기에서 다시 추출하거나, 상환방식 1(원금균등)·2(원리금균등)를 쓰면 엑셀에서 완전히 자동 재계산됩니다.

## IS(Y)
E2E검증_방식3
추정 손익계산서 (연간)
손익계산서
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
| 영업수익 | [KRWm] |  |  | 10146.2525 | 10216.6675 | 10287.5711 | 10358.9669 | 10430.8581 | 10503.2483 | 10576.1408 | 10649.5392 | 10723.447 | 10797.8678 | 10872.805 | 10948.2622 | 11024.2432 | 11100.7514 | 11177.7906 | 11255.3645 | 11333.4767 | 11412.1311 | 11491.3312 | 11571.0811
| 영업비용 | [KRWm] |  |  | -2200 | -2239.6 | -2279.9128 | -2320.9512 | -2362.7284 | -2405.2575 | -2448.5521 | -2492.626 | -2537.4933 | -2583.1682 | -2629.6652 | -2676.9992 | -2725.1852 | -2774.2385 | -2824.1748 | -2875.0099 | -2926.7601 | -2979.4418 | -3033.0718 | -3087.667
| EBITDA | [KRWm] |  |  | 7946.2525 | 7977.0675 | 8007.6583 | 8038.0157 | 8068.1298 | 8097.9908 | 8127.5887 | 8156.9132 | 8185.9537 | 8214.6996 | 8243.1398 | 8271.263 | 8299.058 | 8326.5129 | 8353.6158 | 8380.3546 | 8406.7166 | 8432.6893 | 8458.2595 | 8483.414
| 감가상각비 | [KRWm] |  |  | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | -3346.1304 | 0 | 0
| 영업이익(EBIT) | [KRWm] |  |  | 4600.122 | 4630.937 | 4661.5279 | 4691.8852 | 4721.9993 | 4751.8604 | 4781.4583 | 4810.7828 | 4839.8233 | 4868.5691 | 4897.0093 | 4925.1326 | 4952.9276 | 4980.3825 | 5007.4854 | 5034.2241 | 5060.5862 | 5086.5588 | 8458.2595 | 8483.414
| 이자비용 | [KRWm] |  |  | -3175.9864 | -3175.9864 | -3141.0473 | -2999.2417 | -2849.1359 | -2690.3134 | -2522.3368 | -2344.7462 | -2157.059 | -1958.768 | -1749.3404 | -1528.2165 | -1294.8084 | -1048.4985 | -788.6378 | -514.5448 | -225.5032 | -5.8498e-08 | -5.8498e-08 | -5.8498e-08
| 법인세차감전순이익 | [KRWm] |  |  | 1424.1356 | 1454.9506 | 1520.4806 | 1692.6436 | 1872.8634 | 2061.5469 | 2259.1215 | 2466.0365 | 2682.7643 | 2909.8011 | 3147.6689 | 3396.9161 | 3658.1191 | 3931.884 | 4218.8476 | 4519.6793 | 4835.083 | 5086.5588 | 8458.2595 | 8483.414
| 이월결손금(기초) | [KRWm] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 결손금 공제액 | [KRWm] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 과세표준 | [KRWm] |  |  | 1424.1356 | 1454.9506 | 1520.4806 | 1692.6436 | 1872.8634 | 2061.5469 | 2259.1215 | 2466.0365 | 2682.7643 | 2909.8011 | 3147.6689 | 3396.9161 | 3658.1191 | 3931.884 | 4218.8476 | 4519.6793 | 4835.083 | 5086.5588 | 8458.2595 | 8483.414
| 법인세비용 | [KRWm] |  |  | 250.5858 | 256.4406 | 268.8913 | 301.6023 | 335.8441 | 371.6939 | 409.2331 | 448.5469 | 489.7252 | 532.8622 | 578.0571 | 625.4141 | 675.0426 | 727.058 | 781.581 | 838.7391 | 898.6658 | 946.4462 | 1587.0693 | 1591.8487
| 이월결손금(기말) | [KRWm] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 당기순이익 | [KRWm] |  |  | 1173.5498 | 1198.51 | 1251.5893 | 1391.0413 | 1537.0194 | 1689.853 | 1849.8884 | 2017.4896 | 2193.039 | 2376.9389 | 2569.6118 | 2771.502 | 2983.0765 | 3204.826 | 3437.2665 | 3680.9402 | 3936.4172 | 4140.1126 | 6871.1902 | 6891.5654
| EBITDA Margin | [%] |  |  | 78.32% | 78.08% | 77.84% | 77.59% | 77.35% | 77.1% | 76.85% | 76.59% | 76.34% | 76.08% | 75.81% | 75.55% | 75.28% | 75.01% | 74.73% | 74.46% | 74.18% | 73.89% | 73.61% | 73.32%

## CF(Y)
E2E검증_방식3
추정 현금흐름표 (연간)
영업활동 현금흐름
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
| EBITDA | [KRWm] |  |  | 7946.2525 | 7977.0675 | 8007.6583 | 8038.0157 | 8068.1298 | 8097.9908 | 8127.5887 | 8156.9132 | 8185.9537 | 8214.6996 | 8243.1398 | 8271.263 | 8299.058 | 8326.5129 | 8353.6158 | 8380.3546 | 8406.7166 | 8432.6893 | 8458.2595 | 8483.414
| 법인세 지급 | [KRWm] |  |  | -250.5858 | -256.4406 | -268.8913 | -301.6023 | -335.8441 | -371.6939 | -409.2331 | -448.5469 | -489.7252 | -532.8622 | -578.0571 | -625.4141 | -675.0426 | -727.058 | -781.581 | -838.7391 | -898.6658 | -946.4462 | -1587.0693 | -1591.8487
| CFADS (상환가능현금) | [KRWm] |  |  | 7695.6667 | 7720.6269 | 7738.767 | 7736.4134 | 7732.2857 | 7726.2969 | 7718.3556 | 7708.3663 | 7696.2285 | 7681.8374 | 7665.0827 | 7645.849 | 7624.0154 | 7599.455 | 7572.0348 | 7541.6155 | 7508.0508 | 7486.2431 | 6871.1902 | 6891.5654
재무활동 현금흐름
| 원리금 상환 | [KRWm] |  |  | -3175.9864 | -3175.9864 | -5530.0451 | -5528.3632 | -5525.4136 | -5521.1341 | -5515.4593 | -5508.321 | -5499.6475 | -5489.3637 | -5477.391 | -5463.6468 | -5448.0447 | -5430.4941 | -5410.8999 | -5389.1626 | -5365.1776 | -5.8498e-08 | -5.8498e-08 | -5.8498e-08
| DSRA 증감 | [KRWm] |  |  | 912.0068 | -1177.0293 | 0.84095 | 1.4748 | 2.1398 | 2.8374 | 3.5692 | 4.3368 | 5.1419 | 5.9864 | 6.8721 | 7.801 | 8.7753 | 9.7971 | 10.8687 | 11.9925 | 2682.5888 | 0 | 0 | 0
| 철거·복구비 | [KRWm] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1600
| 주주귀속 잉여현금(FCFE) | [KRWm] |  |  | 5431.6871 | 3367.6111 | 2209.5629 | 2209.525 | 2209.0119 | 2208.0002 | 2206.4655 | 2204.382 | 2201.7229 | 2198.46 | 2194.5638 | 2190.0032 | 2184.746 | 2178.7579 | 2172.0035 | 2164.4454 | 4825.462 | 7486.2431 | 6871.1902 | 5291.5654
배당 및 현금계정
| 배당금 지급 | [KRWm] |  |  | 0 | 0 | 10008.8611 | 2209.525 | 2209.0119 | 2208.0002 | 2206.4655 | 2204.382 | 2201.7229 | 2198.46 | 2194.5638 | 2190.0032 | 2184.746 | 2178.7579 | 2172.0035 | 2164.4454 | 4825.462 | 7486.2431 | 6871.1902 | 6291.5654
| 기초현금 | [KRWm] |  |  | 0 | 5431.6871 | 8799.2982 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 기말현금 | [KRWm] |  |  | 5431.6871 | 8799.2982 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
| DSRA 잔액 | [KRWm] |  |  | 1587.9932 | 2765.0226 | 2764.1816 | 2762.7068 | 2760.567 | 2757.7297 | 2754.1605 | 2749.8238 | 2744.6819 | 2738.6955 | 2731.8234 | 2724.0224 | 2715.247 | 2705.45 | 2694.5813 | 2682.5888 | 0 | 0 | 0 | 0

## DSCR
E2E검증_방식3
원리금 상환능력 분석
DSCR
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
| CFADS | [KRWm] |  |  | 7695.6667 | 7720.6269 | 7738.767 | 7736.4134 | 7732.2857 | 7726.2969 | 7718.3556 | 7708.3663 | 7696.2285 | 7681.8374 | 7665.0827 | 7645.849 | 7624.0154 | 7599.455 | 7572.0348 | 7541.6155 | 7508.0508 | 7486.2431 | 6871.1902 | 6891.5654
| 원리금(DS) | [KRWm] |  |  | 3175.9864 | 3175.9864 | 5530.0451 | 5528.3632 | 5525.4136 | 5521.1341 | 5515.4593 | 5508.321 | 5499.6475 | 5489.3637 | 5477.391 | 5463.6468 | 5448.0447 | 5430.4941 | 5410.8999 | 5389.1626 | 5365.1776 | 5.8498e-08 | 5.8498e-08 | 5.8498e-08
| 단순 DSCR | [x] |  |  | 2.4231 | 2.4309 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | - | - | -
| 최소 DSCR | [x] | 1.3994
| 평균 DSCR | [x] | 1.5203
※ 상환이 없는 연도는 "-"로 표시되며 최소/평균 산출에서 제외됩니다.

## IRR
E2E검증_방식3
수익성 분석 (IRR / NPV)
Project IRR
| 구 분 | unit | 합 계 | 건설기간 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 8년차 | 9년차 | 10년차 | 11년차 | 12년차 | 13년차 | 14년차 | 15년차 | 16년차 | 17년차 | 18년차 | 19년차 | 20년차
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
| 총투자비 | [KRWm] |  | -63400.3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EBITDA | [KRWm] |  | 0 | 7946.2525 | 7977.0675 | 8007.6583 | 8038.0157 | 8068.1298 | 8097.9908 | 8127.5887 | 8156.9132 | 8185.9537 | 8214.6996 | 8243.1398 | 8271.263 | 8299.058 | 8326.5129 | 8353.6158 | 8380.3546 | 8406.7166 | 8432.6893 | 8458.2595 | 8483.414
| 법인세 | [KRWm] |  | 0 | -250.5858 | -256.4406 | -268.8913 | -301.6023 | -335.8441 | -371.6939 | -409.2331 | -448.5469 | -489.7252 | -532.8622 | -578.0571 | -625.4141 | -675.0426 | -727.058 | -781.581 | -838.7391 | -898.6658 | -946.4462 | -1587.0693 | -1591.8487
| 철거·복구비 | [KRWm] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1600
| Net Cashflow | [KRWm] |  | -63400.3662 | 7695.6667 | 7720.6269 | 7738.767 | 7736.4134 | 7732.2857 | 7726.2969 | 7718.3556 | 7708.3663 | 7696.2285 | 7681.8374 | 7665.0827 | 7645.849 | 7624.0154 | 7599.455 | 7572.0348 | 7541.6155 | 7508.0508 | 7486.2431 | 6871.1902 | 5291.5654
| Project IRR (세후) | [%] | 10.36%
| NPV @ 할인율 | [KRWm] | 23629.2265
Equity IRR
| 자본금 납입 | [KRWm] |  | -11610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FCFE | [KRWm] |  | 0 | 5431.6871 | 3367.6111 | 2209.5629 | 2209.525 | 2209.0119 | 2208.0002 | 2206.4655 | 2204.382 | 2201.7229 | 2198.46 | 2194.5638 | 2190.0032 | 2184.746 | 2178.7579 | 2172.0035 | 2164.4454 | 4825.462 | 7486.2431 | 6871.1902 | 5291.5654
| Net Cashflow (FCFE base) | [KRWm] |  | -11610 | 5431.6871 | 3367.6111 | 2209.5629 | 2209.525 | 2209.0119 | 2208.0002 | 2206.4655 | 2204.382 | 2201.7229 | 2198.46 | 2194.5638 | 2190.0032 | 2184.746 | 2178.7579 | 2172.0035 | 2164.4454 | 4825.462 | 7486.2431 | 6871.1902 | 5291.5654
| 배당금 | [KRWm] |  | -11610 | 0 | 0 | 10008.8611 | 2209.525 | 2209.0119 | 2208.0002 | 2206.4655 | 2204.382 | 2201.7229 | 2198.46 | 2194.5638 | 2190.0032 | 2184.746 | 2178.7579 | 2172.0035 | 2164.4454 | 4825.462 | 7486.2431 | 6871.1902 | 6291.5654
| Equity IRR (FCFE 기준) | [%] | 26.83%
| Equity IRR (배당 기준) | [%] | 21.37%

## Sensitivity
E2E검증_방식3
민감도 분석 (재무모델 생성기 산출값)
이용률
| 변동값 | Equity IRR | Project IRR | 최소 DSCR | NPV [KRWm]
| 13.32 % | 17.8% | 8.609% | 1.2408 | 13675.6197
| 14.06 % | 22.33% | 9.498% | 1.3201 | 18652.7435
| 14.80 % | 26.83% | 10.36% | 1.3994 | 23629.2265
| 15.54 % | 31.28% | 11.2% | 1.4787 | 28605.1727
| 16.28 % | 35.67% | 12.03% | 1.5579 | 33580.6646
차입 금리
| 변동값 | Equity IRR | Project IRR | 최소 DSCR | NPV [KRWm]
| 4.68 % | 31.61% | 10.18% | 1.495 | 22679.5441
| 5.27 % | 29.17% | 10.27% | 1.4454 | 23155.7489
| 5.85 % | 26.83% | 10.36% | 1.3994 | 23629.2265
| 6.44 % | 24.51% | 10.45% | 1.3553 | 24116.1241
| 7.02 % | 22.3% | 10.55% | 1.3143 | 24599.7615
매출 단가
| 변동값 | Equity IRR | Project IRR | 최소 DSCR | NPV [KRWm]
| 154.80 원/kWh | 17.8% | 8.609% | 1.2408 | 13675.6197
| 163.40 원/kWh | 22.33% | 9.498% | 1.3201 | 18652.7435
| 172.00 원/kWh | 26.83% | 10.36% | 1.3994 | 23629.2265
| 180.60 원/kWh | 31.28% | 11.2% | 1.4787 | 28605.1727
| 189.20 원/kWh | 35.67% | 12.03% | 1.5579 | 33580.6646
※ 민감도 표는 각 케이스를 별도 계산한 결과값이며 수식으로 연결되어 있지 않습니다.